ALLEGATO C- Modello relazione tecnica di progetto

[image: image1.png]¥ Regione Toscana

ﬁ%ﬁﬂ%f"ﬁ Cofinanziato
dall'Unione europea





PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR
2021-2027 
OP2 OS2
Azione 2.2.1 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici” e
Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” 
Bando: Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili  per gli immobili pubblici
Modello relazione tecnica di progetto 
Sezione 1: Dati del tecnico abilitato 
1.1 Responsabile tecnico del progetto
(Indicare i riferimenti quali nome e cognome, titolo professionale, indirizzo, telefono fisso e cellulare, fax, e-mail, PEC del responsabile tecnico del progetto).
Nome e Cognome:
Nato a ……….Prov….. il../../….
Residente a ………………. Provincia…………
Indirizzo ………………n°……CAP ………..
Recapito Telefonico fisso:
Recapito Telefonico cellulare:
Fax:
E-mail:
PEC (obbligatoria):
Ordine/Collegio Professionale…………..Provincia ……… N° Iscrizione…………
C.F…………………….. nella sua qualità di tecnico abilitato
Sezione 2: Anagrafica del progetto
2.1.Normativa di riferimento
(Indicare la normativa di riferimento)

2.2.Descrizione generale 
(Riportare la descrizione generale del contesto climatico, geografico ,etc.)
2.3 Localizzazione dell’intervento e natura dell’edificio/plesso di edifici oggetto di intervento
(Indicare l’indirizzo e i riferimenti catastali dell’edificio/plesso di edifici in cui sarà realizzato il progetto))
Il progetto riguarda un edificio/plesso di edifici identificato catastalmente come di seguito riportato

	N.C.E.U.

	Edificio 
	Indirizzo
	CAP
	Comune
	Provincia
	Sez
	Foglio
	Particella
	Subalterno
	Superficie utile (mq)

	Edificio 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Edificio 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Edificio 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Edificio n
	
	
	
	
	
	
	
	
	


L’edificio/plesso di edifici è:
 FORMCHECKBOX 
 esistente; 
 FORMCHECKBOX 
 dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva così come definito dal D.lgs 48/2020;
 FORMCHECKBOX 
 di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l’ordinamento giuridico vigente;
 FORMCHECKBOX 
 (OPZIONE 1) adibito ad uso pubblico (istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili 
;
OPPURE
 FORMCHECKBOX 
 (OPZIONE 2) adibito ad uso pubblico in cui sono presenti porzioni utilizzate per l’esercizio di attività economiche  e/o residenziali e assimilabili ma il cui volume lordo climatizzato complessivo di tali porzioni è inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio
	Edifici
	Volume lordo
 climatizzato edificio (mc)
	Volume lordo climatizzato edificio utilizzato per esercizio attività economiche(mc)
	Volume lordo climatizzato edificio utilizzato ad uso residenziale e assimilabili (mc)

	Edificio 1
	
	
	

	Edificio 2
	
	
	

	Edificio 3
	
	
	

	Edificio n
	
	
	


	Edifici
	Intestatario Proprietà pubblica (Ente)
	Titolo di disponibilità
	Scadenza contratto/titolo di disponibilità che ne consente l'uso pubblico
(.../.../….)
	Destinazione d’uso pubblico 
	Volume lordo edificio (mc)
	Volume lordo climatizzato edificio (mc)
[X] 
	Volume lordo climatizzato edificio con destinazione d'uso pubblica (mc) 
[Y]

	[Y/X]

	Edificio 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Edificio 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Edificio 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Edificio n
	
	
	
	
	
	
	
	


	Legenda [...] Titolo di disponibilità

	1
	Proprietà
	4
	Diritto reale di godimento

	2
	Locazione
	5
	Contratto preliminare di acquisto

	3
	Comodato d'uso
	6
	Altro


	Legenda [...] Destinazione d’uso

	1
	istituzionale
	7
	culturale

	2
	scolastico
	8
	sportivo

	3
	ospedaliero
	9
	municipio

	4
	sanitario
	10
	uffici comunali

	5
	formativo
	11
	RSA

	6
	assistenziale
	12
	altro


 FORMCHECKBOX 
  Gli interventi non sono di nuova costruzione, demolizione /ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione
Documentazione obbligatoria da allegare:
- estratto di mappa catastale con evidenza dell’edificio/plesso di edifici esistente oggetto del progetto;
- visura catastale e planimetria catastale (con evidenziati anche gli eventuali subalterni), valide al momento della presentazione della domanda;
- titolo attestante la proprietà o, nel caso in cui il soggetto proponente non sia il proprietario dell’edificio, titolo attestante la disponibilità secondo l’ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda, del soggetto proponente di cui al paragrafo 2.1 del bando, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l’impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all’art.65 del Regolamento UE 2021/1060.
Sezione 3: Descrizione dell’edificio ante intervento
3.1 Caratteristiche, dati tecnici e costruttivi dell’edificio/plesso di edifici ante intervento 
3.1.1 Descrizione dell’involucro ante intervento
(Riportare le caratteristiche della struttura e dei serramenti ed infissi ante intervento)
3.1.1.1 Descrizione della struttura
(Riportare le caratteristiche tecniche delle pareti orizzontali, verticali e relative coibentazioni)
…………..
3.1.1.2 Descrizione dei serramenti e infissi
(Riportare le caratteristiche tecniche dei serramenti e degli infissi)
…………..
3.1.2 Descrizione degli impianti ante intervento
(Riportare le caratteristiche energetiche dell’edificio ante intervento. Tale descrizione deve riportare la ripartizione dei consumi energetici di energia termica ed elettrica suddivisa nei servizi energetici presenti nell’edificio)
L’edificio/plesso di edifici è:

 FORMCHECKBOX 
 dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva (campo obbligatorio);
3.1.2.1 Energia termica/frigorifera
□ Climatizzazione invernale
…………………………….
□ Climatizzazione estiva
…………………………….
□ Produzione di acqua calda sanitaria
……………………………………...
□ Calore di processo 
………………….
□ Freddo di processo
 ………………....
□ Altro
 ………………………………….
3.1.2.2 Energia elettrica
□ Climatizzazione invernale
…………………………….
□ Climatizzazione estiva
………………………...
□ Produzione di acqua calda sanitaria
……………………………………….
□ Ventilazione
……………………….
□ Illuminazione
……………………….
□ Trasporto di persone o cose
……………………………...
□ Aria compressa
 …………………………….
□ Altro
 ……………………………………..
L’edificio/plesso di edifici è:

 FORMCHECKBOX 
 dotato di impianti a fonti rinnovabili;
Descrizione impianto/i esistente/i da FER:………………………
Documentazione obbligatoria da allegare
-documentazione fotografica dello stato di fatto riguardante l’involucro e gli impianti dell’edificio
3.1.3 Dati generali e dimensionali dell’edificio
(Riportare per ciascun edificio i dati generali di seguito indicati)
Edificio n°
	Dati generali e dimensionali dell’edificio 
	Valore

	Anno di costruzione 
	

	Zona climatica
	

	Superficie utile climatizzata (mq)
	

	Superficie utile totale (mq)
	

	Volume lordo climatizzato (mc)
	

	Volume lordo totale (mc)
	


Documentazione obbligatoria da allegare:
- libretto di impianto di cui al DM 10/02/14 e s.m.i comprensivo di codice catasto SIERT e relativi rapporti di efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda;
3.1.4 Dati di fornitura energetica
(Riportare le caratteristiche ed i relativi consumi riferiti a tutti i contatori presenti, anche nel caso di più contatori della stessa tipologia di vettore energetico. L’edificio deve essere utilizzato. )
L’edificio/plesso di edifici è:
 FORMCHECKBOX 
 utilizzato (campo obbligatorio); 
3.1.4.1 Dati di fornitura energia elettrica
Codice POD:
Ubicazione:
Potenza: 
Tipo di contratto:
Tipologia d’uso:
Data attivazione fornitura:
Consumi elettrici ante intervento da bollette
	Codice POD 
	Consumo annuo 1°anno 2021
(kWhe)
	Consumo annuo 2°anno 2022
(kWhe)
	Consumo annuo 3°anno 2023 (kWhe)
	Consumo medio*  (kWhe)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.1.4.2 Dati di fornitura gas metano/Gpl/Gasolio/Biomassa
Codice PDR:
Ubicazione:
Potenza: 
Tipo di contratto:
Tipologia d’uso:
Data attivazione fornitura:
Consumi termici ante intervento da bollette
	Codice PDR (metano)
	Consumo annuo 1°anno 2021 (Smc)
	Consumo annuo 2°anno 2022 (Smc)
	Consumo annuo 3°anno 2023 (Smc)
	Consumo medio*  (Smc)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Altro combustibile
	Consumo annuo 1°anno 2021 (lt/kg)
	Consumo annuo 2°anno 2022 (lt/kg)
	Consumo annuo 3°anno 2023 (lt/kg)
	Consumo medio *  (lt/kg)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili
Documentazione obbligatoria da allegare:
- n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni  di cui alla tabella 3.1.4.1, riferiti al fabbricato oggetto di contributo;
- n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.4.2, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.
Qualora il combustibile sia gasolio o gpl o altro e in assenza di contatore, fornire le fatture con evidenziate le quantità di combustibile annuali degli  ultimi 3 anni, riferiti al fabbricato oggetto di contributo
Sezione 4: Descrizione del progetto 
4.1. Tipologia specifica di intervento
(Barrare la tipologia di interesse in modalità multi scelta)
     □  1b) impianti solari termici;
□  2b1) impianti geotermici a bassa entalpia;
□  2b2) impianti geotermici a media entalpia;
□  3b) pompe di calore;
□  4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;
□  5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti.
4.2 Descrizione dettagliata del progetto
(Descrivere in maniera dettagliata il progetto e gli obiettivi illustrando le fasi di realizzazione dell’intervento. Tali informazioni  devono riguardare ciascun intervento proposto di cui all’elenco della Sezione 4.1)
Sintesi del progetto (max 3000 caratteri)
Riportare per ciascun intervento di cui si compone il progetto una breve sintesi 
Intervento 1b: ……………………….
Intervento 2b: ……………………….
Intervento 3b: ……………………….
Intervento n: ……………………….
Documentazione obbligatoria da allegare:
- Schede tipologie di intervento di cui all’Appendice 3
4.3. Diagnosi energetica
(Riportare alcune informazioni tratte dalla diagnosi energetica redatta ai sensi del Dlgs 115/2008 art 13. Si ricorda che la diagnosi deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da cui risultano le proposte degli interventi oggetto della domanda)
La Diagnosi energetica deve contenere almeno gli interventi di cui alla Sezione 4.1.
La tipologia di Diagnosi energetica deve essere conforme al D.M. 23/06/22 “CAM edilizia” par 2.4.1:
Diagnosi energetica standard (Sup. utile <5000mq)
    SI □   NO □
Diagnosi energetica dinamica (Sup. utile >=5000mq)   SI □   NO □
Tabella 4.3.1 Consumi elettrici ante intervento simulati
	
	A
	B
	C
	D

	Consumi elettrici riferiti a 
	Consumi
 (kWhe)**
	Ripartizione dei consumi (%)
	Energia primaria non rinnovabile ante intervento  
(kWh/anno )
	Energia primaria  rinnovabile ante intervento
  (kWh/anno )
	
	
	
	
	

	Climatizzazione invernale
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Climatizzazione estiva
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Produzione acqua calda sanitaria
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ventilazione meccanica
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Illuminazione
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trasporto di persone o cose
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aria compressa
	
	
	
	

	Altri consumi elettrici *
	
	
	
	

	TOTALE
	
	100%
	
	


Tabella 4.3.2 Consumi termici ante intervento simulati
	
	A1
	B1
	C1
	D1

	Consumi termici riferiti a 
	Consumi (Smc/lt/kg)**
	Ripartizione dei consumi (%)
	Energia primaria non rinnovabile ante intervento  
(kWh/anno )
	Energia primaria  rinnovabile ante intervento
  (kWh/anno )
	
	
	
	
	

	Climatizzazione invernale
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Climatizzazione estiva
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Produzione acqua calda sanitaria
	
	
	
	

	Calore di processo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Freddo di processo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Altri consumi  termici*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	


Tabella 4.3.3 Quota energia rinnovabile ante intervento
	Energia primaria globale rinnovabile ante (kWh/anno) D+D1
	

	Energia primaria totale globale ante (kWh/anno) C+D+C1+D1
	

	Quota Energia Rinnovabile ante intervento % (D+D1)/(C+D+C1+D1)
	


* Per “Altri consumi (elettrici o termici)” si fa riferimento a tutti i consumi non ricompresi nei servizi riportati in tabella (a titolo di esempio per energia elettrica: apparecchiature, macchinari, FM etc; per energia termica: cottura cibi, etc)
** I consumi (elettrici o termici) di cui alla colonna A sono relativi al calcolo dei consumi suddivisi per vettore energetico e per servizi energetici.
Ai fini del calcolo dell’energia primaria espressa in kWh/anno, si utilizzano i fattori di conversione di cui al D.M. 26/06/15 Allegato 1 art. 1.1.
Tabella 4.3.4 Validazione della simulazione sistema edificio-impianto
	
	
	A
	

	Consumi ante riferiti a 
	Consumo medio o di riferimento *
(kWhe, Smc/lt/kg)
	Consumo simulato totale **
(kWhe, Smc/lt/kg)
	% scostamento (max +/- 5%)

	Consumi elettrici ante
	
	
	

	Consumi termici ante
	
	
	


*vedi consumi di cui al paragrafo 3.1.4 
** vedi consumi delle Tabelle 4.3.1 e 4.3.2
Tabella 4.3.5 Valutazione dei consumi post intervento a seguito degli interventi di cui alla Sezione 4.1  “Tipologia specifica di intervento”
	
	
	E
	F
	G

	Interventi
	Consumi post riferiti a 
	Consumi post intervento
 (kWhe, Smc/lt/kg)
	Energia primaria globale non rinnovabile post intervento  
(kWh/anno )
	Energia primaria globale rinnovabile post intervento
  (kWh/anno )

	Intervento 1b
	Consumi elettrici post
	
	
	

	
	Consumi termici post
	
	
	

	Intervento 2b
	Consumi elettrici post
	
	
	

	
	Consumi termici post
	
	
	

	Intervento n
	Consumi elettrici post
	
	
	

	
	Consumi termici post
	
	
	


Tabella 4.3.6 Valutazione dei consumi energetici conseguibili a seguito della simultaneità degli interventi di cui alla Sezione 4.1 “Tipologia specifica di intervento” 
	
	
	M
	N
	O

	Progetto
	Consumi riferiti a 
	Consumi post intervento
 (kWhe, Smc/lt/kg)
	Energia primaria globale non rinnovabile post intervento  
(kWh/anno )
	Energia primaria globale rinnovabile post intervento
  (kWh/anno )

	 Tutti gli interventi simultaneamente
	Consumi elettrici post
	
	
	

	
	Consumi termici post
	
	
	

	TOTALE
	
	
	
	


Ai fini del calcolo dell’energia primaria espressa in kWh/anno, si utilizzano i fattori di conversione di cui al DM 26/06/15 Allegato 1 art. 1.1 
Tabella 4.3.7 Valutazione economica dei singoli interventi di cui alla Sezione 4.1 “Tipologia specifica di intervento” 
	Progetto
	Costo 
Investimento (I)  €
	Risparmio 
Economico (€)
	Tempo di ritorno 
	VAN
	Indice di profitto
(VAN/I)
 

	Intervento 1b
	
	
	
	
	

	Intervento 2b
	
	
	
	
	

	Intervento n
	
	
	
	
	

	Tutti gli interventi simultaneamente
	
	
	
	
	


Documentazione obbligatoria da allegare:
-diagnosi energetica dell’edificio eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da cui risultano le proposte degli interventi di cui al paragrafo 3.1 del bando oggetto della domanda.
Nota: In conformità al D.M. 23/06/22 par 2.4.1 la diagnosi energetica può essere “standard” oppure “dinamica” e deve essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.
4.4.Autoconsumo
(Riportare per ciascun edificio la produzione energia rinnovabile termica ed elettrica nonché il fabbisogno energetico termico ante o post  intervento. Gli interventi di cui alla Sezione 4.1 sono rivolti alla produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili senza eccedere i limiti dell'autoconsumo. La percentuale di autoconsumo deve essere riferita al fabbisogno energetico termico e/o elettrico rispetto alle condizioni di funzionamento dell’impianto rinnovabile)
Tabella 4.4.1 Produzione energia rinnovabile e fabbisogno energetico
	Interventi
	Produzione energia rinnovabile termica (kWh/anno)*
RCR31
	Produzione energia rinnovabile elettrica (kWh/anno)*
RCR31
	Fabbisogno energetico termico ante o post  intervento** (kWh/anno)
	Fabbisogno energetico elettrico ante o post intervento** (kWh/anno)
	Autoconsumo*** 

(%)

	Intervento 1b
	
	
	
	
	

	Intervento 2b1 
	
	
	
	
	

	Intervento 2b2 
	
	
	
	
	

	Intervento 3b
	
	
	
	
	

	Intervento 4b
	
	
	
	
	

	Intervento 5b
	
	
	
	
	


Tabella 4.4.2 Capacità supplementare di produzione di energia
	
	Capacità supplementare di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (MWe/anno)
	Capacità supplementare di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (MWt/anno)
	Capacità supplementare totale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili  
(MW/anno) (RCO22)

	Intervento 1b
	
	
	

	Intervento 2b1 
	
	
	

	Intervento 2b2 
	
	
	

	Intervento 3b
	
	
	

	Intervento 4b
	
	
	

	Intervento 5b
	
	
	

	Totale
	
	
	


* La produzione di energia rinnovabile termica e/o elettrica è relativa alla tipologia di intervento selezionata di cui alla Sezione 4.1 e cioè:
- intervento 1b e 4b  è l’energia prodotta dai pannelli solari e fornita all’impianto
- intervento 2b1  e 3b è l’energia rinnovabile denominata “Eres” di cui al Dlgs 199/21 Allegato 3
- intervento 2b2 è l’energia elettrica e/o termica prodotta
- intervento 5b è l’energia in uscita dalla sottostazione di teleriscaldamento ed in ingresso alle utenze
** Il fabbisogno energetico termico e/o elettrico considerato nel calcolo dell’autoconsumo è quello richiesto dall’impianto; tale fabbisogno può essere riferito alla situazione post intervento qualora vengono realizzati congiuntamente altri interventi di efficientamento energetico, non oggetto del presente bando, che incidono sul fabbisogno energetico.
*** vedi scheda intervento di cui all’Appendice 3
Nota La potenza nominale elettrica dell’impianto di cui agli interventi 2b e 4b  non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente.
Documentazione obbligatoria da allegare:
- schede tecniche relative ai generatori da installare di cui agli interventi 2b , 3b e 5b 

- schede tecniche pannelli e tabella mensile produzione termica pannelli solari termici comprensiva dell’irraggiamento di cui all’intervento 1b;  
- schede tecniche pannelli e tabella mensile Produzione elettrica impianto FV comprensiva dell’irraggiamento  di cui all’intervento 4b;
- tabella mensile Produzione elettrica e termica/frigorifera impianto di cogenerazione/trigenerazione;
- scheda tecnica sottostazione teleriscaldamento e tabella mensile produzione  termica/frigorifera impianto di teleriscaldamento/teleraffreddamento
4.5. Quota energia rinnovabile
(Riportare l’analisi dell’energia primaria globale rinnovabile e dell’energia primaria globale totale riferita ai servizi di cui alla Sezione 3.1.2)
L’energia primaria globale rinnovabile è relativa a tutti i servizi presenti  di cui alla sezione 3.1.2.
L’energia primaria globale totale rappresenta l’energia primaria rinnovabile e non rinnovabile relativa a tutti i servizi presenti  di cui alla sezione 3.1.2.
Il calcolo dell’energia primaria globale rinnovabile e dell’energia primaria globale totale è riferita alla situazione post intervento, qualora vengano realizzati congiuntamente altri interventi di efficientamento energetico, non oggetto del presente bando; tale calcolo deve essere effettuato nell’ambito della diagnosi energetica di cui alla Sezione 4.3.
L’energia primaria globale rinnovabile, totale, nonché la quota in % di energia primaria rinnovabile devono essere calcolate a partire dai consumi reali dell’immobile.
Ai fini del calcolo dell’energia primaria espressa in kWh/anno, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella di cui  di cui al D.M. 26/06/15 Allegato 1 Art. 1.1
Tabella 4.5.1 Quota energia  primaria globale rinnovabile
	
	G
	F+G
	D

	Progetto
	Energia primaria globale  rinnovabile post intervento (kWh/anno)
	Energia primaria globale  totale post intervento

 (KWh/anno) 
	Quota energia  primaria globale  rinnovabile

(%) (B/C)

	Intervento 1b
	
	
	

	Intervento 2b
	
	
	

	Intervento 3b
	
	
	

	Intervento 4b
	
	
	

	Intervento 5b
	
	
	

	TOTALE
	N
	N+O
	

	Tutti gli interventi simultaneamente*
	
	
	


* Nel caso di più interventi, la quota di energia primaria rinnovabile di cui alla colonna D deve essere valutata considerando tutti gli interventi simultaneamente (ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria rinnovabile maggiore di zero ovvero maggiore rispetto all’energia primaria rinnovabile ante intervento da inserire nell’apposita tabella).
La percentuale di risparmio energetico di cui alla colonna D deve essere arrotondata fino alla prima cifra decimale).
Documentazione obbligatoria da allegare:
- Progetto dell’impianto a firma del tecnico abilitato completo di relativo schema di principio e quant’altro necessario per definire il progetto a regola d’arte.
4.6 Obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti
(Riportare le emissioni di sostanze climalteranti (CO2 e CO2eq) e inquinanti (NOX e PM10) ante e post intervento. Lo stato post intervento deve essere riferito a tutti gli interventi simultaneamente, per ciascuna tipologia di vettore energetico  presente).
Edificio n°
Tabella 4.6.1 Riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti  
	
	A
	B
	C=A-B
	D
	E
	F=D-E

	Progetto

	CO2 
ante intervento (t) 
	CO2 
post intervento (t) 
	CO2 risparmiata  (t)
	CO2eq 
ante intervento (t)
	CO2eq 
post intervento (t)
	CO2 eq risparmiata (t)
RCR29

	Energia elettrica
	
	
	
	
	
	

	Gas metano
	
	
	
	
	
	

	Gasolio
	
	
	
	
	
	

	Gpl
	
	
	
	
	
	

	Biomassa
	
	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	
	


Il valore di CO2 ante intervento di cui alla colonna A è riferito alla situazione stato di fatto
Il valore di CO2 e CO2eq post intervento di cui alla colonna B ed E è relativo all’effetto simultaneo di tutti gli interventi per ciascuna tipologia di vettore energetico presente ed è riferito alla situazione stato di progetto.
Tabella 4.6.2 Riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti
	
	G
	H
	I=G-H
	L
	M
	N=L-M

	Progetto 
	NOX  ante intervento (kg)
	NOX post intervento (kg)
	NOX risparmiata  (kg)
	PM10 ante intervento (kg)
	PM10 post intervento (kg)
	PM10 risparmiata  (kg)

	Energia elettrica
	
	
	
	
	
	

	Gas metano
	
	
	
	
	
	

	Gasolio
	
	
	
	
	
	

	Gpl
	
	
	
	
	
	

	Biomassa
	
	
	
	
	
	

	Altro
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	
	


Ai fini del calcolo degli inquinanti CO2eq, NOx e PM10 si utilizzano i fattori di emissione riportati nella tabella di cui  all’Appendice 1 allegata al presente documento.
4.7 Superamento requisiti minimi
(Il superamento dei requisiti minimi è relativo a ciascuna tipologia di intervento di cui alla Sezione 4.1. In caso di più interventi che incidono sui servizi di acs, riscaldamento e raffrescamento, la quota rinnovabile di cui al D.Lgs 199/21 Allegato III Art. 2 c. 1 deve essere valutata nel suo complesso).
- DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
- DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia
- DIRETTIVA 2012/27/UE  sull'efficienza energetica
-DIRETTIVA 2018/844/CE che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
-DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 
Intervento 1b
(Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.1,2 e  c.5 e Allegato IV Art. 2 c.1 e c.2 “Collettori solari termici”)
Dimostrazione superamento requisiti minimi 

……

Intervento 2b1 e  3b
(Dlgs 199/21 Allegato I Art. 4, Allegato III Art. 2 c.1,2 e c.5 e Allegato IV Art. 2 c.1 “Pompe di calore”)
Dimostrazione superamento requisiti minimi 

……

Intervento 2b2
(Dlgs.22/10 e s.m.i e D.M. 30/09/2022)
Dimostrazione superamento requisiti minimi 

……
Intervento 4b
(Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.3 e c.5)
Dimostrazione superamento requisiti minimi 

……
Intervento 5b
(Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.4 e Dlgs 102/14 e smi Art 2 c.2 lett. Tt e DM 26/06/15 “Requisiti minimi” Allegato 1 c.3.2 punto 3, 4, 5, 6)
Dimostrazione superamento requisiti minimi 

……
Documentazione obbligatoria da allegare:
-  Tutti i documenti necessari a dimostrare il superamento dei requisiti minimi di cui alle normative sopracitate
4.8 Principio del DNSH – Non arrecare danno significativo all’ambiente e Relazione CAM
(Riportare nelle tabelle sottostanti la valutazione di conformità ex-ante del progetto ai 6 obiettivi del DNSH; tale conformità, in alcuni casi, è verificata mediante l’applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche CAM di cui al DM 23.06.22 riportate nell’apposita colonna. 
Le tabelle di valutazione e controllo sono associate alla Scheda tecnica 4.6 “Produzione di energia elettrica a partire dall’energia geotermica”, Scheda tecnica 4.22 “Produzione di caldo/freddo a partire dall’energia geotermica”, Scheda tecnica 7.6 “Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili”  ai sensi del Regolamento UE 2021/2139 che integra il Regolamento UE 2020/852, e alla Scheda 21 “ Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento” della Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/21 e 33/22 della Ragioneria generale dello Stato
Intervento 1b, 2b1, 3b, 4b
Scheda 7.6 “Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili” ai sensi del Regolamento UE 2021/2139 che integra il Regolamento UE 2020/852.
	
	Obiettivo
Ambientale
	Elemento di controllo
	Esito/ Criteri CAM associati
	Note
Commento obbligatorio in caso di n.a.

	Ex-Ante
	1
	Mitigazione cambiamenti climatici
	- Diagnosi energetica
- conformità al regolamento UE 2017/1369

	Misura conforme al principio DNSH già assolto dalle misure del bando

	
	
	
	
	Criterio CAM: 
·   2.4.1
·   2.4.4

	
	2
	Adattamento ai cambiamenti climatici
	- Analisi adattabilità
	·   Si
·   No, da eseguire
· Non applicabile
	

	
	3
	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
	- Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?

	Misura conforme al principio DNSH già assolto dalle misure del bando

	
	
	
	
	Criterio CAM: 
·   2.3.9
·   2.6.1

	
	4
	Economia circolare e riciclaggio rifiuti
	- Almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13)?
- redazione del piano ambientale di cantierizzazione (PAC)
- Censimento dei Manufatti Contenenti Amianto (MCA) di cui al DPR 8 agosto 1994 e, nel caso di ritrovamenti, la loro rimozione secondo la normativa vigente in materia?
	·   Si
·   No, da eseguire
·   Non applicabile
Criterio CAM: 
·   2.4.14
·   2.5
·   2.6.1
·   2.6.2
	

	
	5
	Prevenzione e riduzione dell’inquina-mento
	- è stato previsto che il progetto lungo tutto il suo ciclo di vita, non generi un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?
	Misura conforme al principio DNSH già assolto dalle misure del bando

	
	
	
	
	Criterio CAM: 
· 2.5
· 2.6.3


	
	6
	Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
	- Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?

	Misura conforme al principio DNSH già assolto dalle misure del bando

	
	
	
	
	Criterio CAM: 
·   2.5.6


Intervento 2b2
Scheda 4.6 “Produzione di energia elettrica a partire dall’energia geotermica” e 4.22 “Produzione di caldo/freddo a partire dall’energia geotermica” ai sensi del Regolamento UE 2021/2139 che integra il Regolamento UE 2020/852
	
	Obiettivo
Ambientale
	Elemento di controllo
	Esito/ Criteri CAM associati
	Note
Commento obbligatorio in caso di n.a.

	Ex-Ante
	1
	Mitigazione cambiamenti climatici
	1)
	- Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla generazione di calore/freddo da energia geotermica sono inferiori a 100 g CO 2 e/kWh.
- Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate sulla base di dati specifici per il progetto, se disponibili, utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018.
- Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente 
	·   Si
·   No, da eseguire
· Non applicabile
Criterio CAM: 
·   2.4.1
·   2.4.2

	

	
	2
	Adattamento ai cambiamenti climatici
	2)
	- Analisi adattabilità
	·   Si
·   No, da eseguire
· Non applicabile
	

	
	3
	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
	3)
	- E' stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definite le azioni mitigative?
- è stato verificato che il progetto non sia in contrasto con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico in cui ricade l’intervento e con il Piano di Tutela delle Acque Regionale?
	·   Si
·   No, da eseguire
· Non applicabile
Criterio CAM: 
·   2.3.4
·   2.3.8
·   2.6.1

	

	
	4
	Economia circolare e riciclaggio rifiuti
	5,6, 7 8)
	- Almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13)?
- redazione del piano ambientale di cantierizzazione (PAC)
- Censimento dei Manufatti Contenenti Amianto (MCA) di cui al DPR 8 agosto 1994 e, nel caso di ritrovamenti, la loro rimozione secondo la normativa vigente in materia?
	·   Si
·   No, da eseguire
·   Non applicabile
Criterio CAM: 
·   2.4.14
·   2.5
·   2.6.1
·   2.6.2
	

	
	5
	Prevenzione e riduzione dell’inquina-mento
	9)
	- sono stati predisposti adeguati sistemi di abbattimento per ridurre i livelli di emissione al fine di non ostacolare il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria di cui alle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE. 
	·   Si
·   No, da eseguire
·   Non applicabile
	

	
	6
	Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
	10)
	- Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta  la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , è stato richiesto o rilasciato il nulla osta degli enti competenti?
	·   Si
·   No, da eseguire
·   Non applicabile
Criterio CAM: 
·   2.3.1
	


Intervento 5b
Scheda 21 “Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento ” ai sensi della Guida operativa del MEF (Circolare 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato)
	
	Obiettivo
Ambientale
	Elemento di controllo
	Esito/ Criteri CAM associati
	Note
Commento obbligatorio in caso di n.a.

	Ex-Ante
	1
	Mitigazione cambiamenti climatici
	L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri: 
a) per la costruzione e la gestione di condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, il sistema soddisfa la definizione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE; 
b) per la riqualificazione delle condotte e della relativa infrastruttura per la distribuzione di riscaldamento e raffrescamento, l'investimento che rende il sistema conforme alla definizione di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE inizia entro un lasso di tempo di tre anni, come stabilito da un obbligo contrattuale o equivalente nel caso dei gestori responsabili sia della generazione che della rete;
c) l'attività è la seguente: i) modifica verso regimi a temperatura inferiore; ii) sistemi pilota avanzati (sistemi di controllo e gestione dell'energia, internet degli oggetti). 
	·   Si
·   No, da eseguire
· Non applicabile
Criterio CAM: 
·   2.3.7
·   2.4.1

	

	
	2
	Adattamento ai cambiamenti climatici
	- Analisi adattabilità
	·   Si
·   No, da eseguire
· Non applicabile
	

	
	3
	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
	- E' stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrice acque e definite le azioni mitigative?
- è stato verificato che il progetto non sia in contrasto con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico in cui ricade l’intervento e con il Piano di Tutela delle Acque Regionale?
	·   Si
·   No, da eseguire
· Non applicabile
Criterio CAM: 
·   2.3.4
·   2.3.8
·   2.6.1

	

	
	4
	Economia circolare e riciclaggio rifiuti
	   - Almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13)?
- redazione del piano ambientale di cantierizzazione (PAC)
- Censimento dei Manufatti Contenenti Amianto (MCA) di cui al DPR 8 agosto 1994 e, nel caso di ritrovamenti, la loro rimozione secondo la normativa vigente in materia?
	·   Si
·   No, da eseguire
·   Non applicabile
Criterio CAM: 
·   2.4.14
·   2.5
·   2.6.1
·   2.6.2
	

	
	5
	Prevenzione e riduzione dell’inquina-mento
	- I ventilatori, i compressori, le pompe e le altre apparecchiature utilizzate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/125/CE sono conformi, se del caso, ai requisiti della classe di etichettatura energetica più elevata e sono altrimenti conformi ai regolamenti di esecuzione previsti da tale direttiva e rappresentano la migliore tecnologia disponibile?
	·   Si
·   No, da eseguire
·   Non applicabile
	

	
	6
	Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
	- Per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta  la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , è stato richiesto o rilasciato il nulla osta degli enti competenti?

	·   Si
·   No, da eseguire
·   Non applicabile
Criterio CAM: 
·   2.3.1
	


Documentazione obbligatoria da allegare:
-  modulo asseverazione del principio del DNSH di cui all’Allegato E a firma di un tecnico abilitato;
- relazione per la verifica del principio del DNSH di cui alla tabelle soprastanti a firma di un tecnico abilitato;
- Modello autodichiarazione climate proofing di cui all’Allegato F e relativa documentazione attestante il rispetto del principio relativo all’immunizzazione dagli effetti del clima in coerenza con quanto riportato all’art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 di cui al punto 2 della tabella soprastante (vedi Appendice 2); 
-  relazione CAM a firma di un tecnico abilitato redatta in conformità al DM 23.06.22 par 2.2.1 in cui, per ogni criterio ambientale minimo vengono descritte le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio e vengono indicati gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi. Nella relazione devono essere dettagliati i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi contenuti nella relazione nonché indicati i mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.
4.9 Analisi costi/benefici
(L’analisi dell’indicatore costi-benefici è riferito al rapporto tra il costo ammissibile singolo (Ci) del progetto (€)  e la produzione dell’energia rinnovabile annua dell’intervento)
	Progetto
	Costo  singolo
Ci (€) *
	Produzione  energia rinnovabile 
(kWh/a)**
	Costi-benefici
(€/kWh)

	Intervento 1b
	
	
	

	Intervento 2b
	
	
	

	Intervento 3b
	
	
	

	Intervento 4b
	
	
	

	Intervento 5b
	
	
	

	Tutti gli interventi contemporaneamente
	
	
	


* Il costo singolo specifico di intervento è  desumibile dal computo metrico estimativo e/o preventivo di spesa e riportato nell’Allegato B – Sezione D.1.2 – Piano Generale dei costi di investimento ; nel costo singolo specifico di intervento “Ci” sono escluse le spese tecniche.
** La produzione di energia rinnovabile è quella riportata nella tabella della Sessione 4.5 “Autoconsumo”
4.11 Progettazione e Cantierabilità del progetto: 

(Riportare per ciascun edificio e/o lotto funzionale il livello di progettazione approvato dal soggetto proponente. Allegare atto di approvazione del progetto da parte del Soggetto proponente, documentazione progettuale integrale dell'operazione come prevista dal Codice dei Contratti per il livello progettuale approvato dalla stazione appaltante, valutazione motivata del RUP circa la necessità di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità, ai sensi dell’art 41 c.5 D.Lgs. 36/2023)
Edificio n°
□   progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato 
□   progetto esecutivo approvato 
4.12 Titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento
(Indicare i titoli abilitativi edilizi ed energetici eventualmente richiesti e ottenuti per la realizzazione di ciascun intervento)
SI □   NO □
Per la realizzazione di ciascun intervento  sono necessari i seguenti titoli abilitativi edilizi ed energetici eventualmente richiesti e ottenuti (pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nonché relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8) 
	Progetto
	Titolo abilitativo edilizio ed energetico (denominazione)
	Iter acquisizione titolo (richiesto/ ottenuto)
	Pratica Prot. n°…….del …….(gg/mm/aa)
	Ente competente
	Upload atti

	Intervento 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Intervento 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Intervento 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Intervento n
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


SI □   NO □
Gli atti di assenso sono stati acquisiti attraverso il ricorso alla Conferenza di servizi
Documentazione obbligatoria da allegare:
- Verbali delle conferenze di servizi attivate
- Documentazione di cui all’art  41 e allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
4.13 Tempi di realizzazione e cronoprogramma del progetto
(Indicare una descrizione per fasi delle attività progettuali e i tempi di realizzazione  di ciascun intervento del progetto espressi in mesi facendo riferimento unicamente al cronoprogramma riportato successivamente)
Intervento 1: ……………………….
Data prevista per inizio lavori:…………(mm/aa) 




Durata prevista:……………………………(mesi)

Intervento 2: ……………………….
Data prevista per inizio lavori:…………(mm/aa) 





Durata prevista:……………………………(mesi)


Intervento n: ……………………….
Data prevista per inizio lavori:…………(mm/aa) 




Durata prevista:……………………………(mesi)

Cronoprogramma di sintesi dell’operazione con cadenza trimestrale:
	Operazione
	Ante
	2 trim 2024
	3 trim 2024
	4 trim 2024
	1 trim 2025
	2 trim 2025
	3 trim 2025
	4 trim 2025
	1 trim 2026
	2 trim 2026
	3 trim 2026
	4 trim 2026
	1 trim 2027
	2 trim 2027
	3 trim 2027
	4 trim 2027
	1 trim 2028
	2 trim 2028
	3 trim 2028
	4 trim 2028
	oltre

	PFTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Legenda:
PFTE: Progetto di Fattibilità tecnico ed economica 
PE: Progettazione esecutiva 
EL:Esecuzione lavori   
ES: In esercizio                                                
AP: Procedure per aggiudicazione appalto
CO: Collaudo/CRE           
5. Criteri di Premialità
5.1 .Progetto che prevede contestualmente interventi per la rimozione di amianto 
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto prevede contestualmente interventi per la rimozione dell’amianto, da comprovare adeguatamente e illustrare)
Progetto che prevede contestualmente interventi per la rimozione di amianto 
SI □    NO □
Documentazione obbligatoria da allegare:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico debitamente firmata e timbrata, che riporti una descrizione dell’intervento
- ricevuta di trasmissione all’ente competente e relativo piano di lavoro in cui siano indicati anche il luogo e la data di inizio della bonifica (se già in possesso)
5.2  Progetto che prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell’edificio e degli impianti 
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell’edificio e degli impianti, da comprovare adeguatamente e illustrare)
Progetto che prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell’edificio e degli impianti
SI □    NO □
Documentazione obbligatoria da allegare:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico debitamente firmata e timbrata, che attesta tale utilizzo corredata da scheda tecnica di progetto relativa a meter / sensori / attuatori di campo collegati con un layer di controllo e analisi accessibile tramite web (sono esclusi i contatori di energia elettrica e gas relativi ai contratti di fornitura).
5.3  Progetto previsto nell’ambito della pianificazione in materia di ambiente, energia e clima adottata e/o approvata dal soggetto proponente quali PAES e/o PAESC
 
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto riguarda edifici già inseriti nei PAES e/o PAESC adottati e/o approvati dal Comune di cui dovrà essere fornito i riferimenti )
Progetto previsto nell’ambito della pianificazione in materia di ambiente, energia e clima adottata e/o approvata dal soggetto proponente quali PAES e/o PAESC 
SI □   NO □
Documentazione obbligatoria da allegare:
- PAES e PAESC adottati e/o approvati dal Comune 
5.4 Localizzazione degli interventi: Operazione localizzata su immobile/struttura esistente  
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto prevede la realizzazione di un progetto su immobile/struttura esistente, da comprovare adeguatamente e illustrare)
Localizzazione degli interventi: Operazione localizzata su immobile/struttura esistente  
SI □   NO □
Documentazione obbligatoria da allegare:
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico debitamente firmata e timbrata, che riporti una descrizione dell’intervento 
- planimetria con indicazione dell’intervento
5.5  Progetto che prevede sistemi di accumulo di energia contestualmente all’intervento 4b 
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto prevede, nel caso di intervento 4b, la realizzazione di sistemi di accumulo di energia, da comprovare adeguatamente e illustrare)
Progetto che prevede sistemi di accumulo di energia contestualmente all’intervento 4b 
SI □   NO □
Documentazione obbligatoria da allegare:
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico debitamente firmata e timbrata, che riporti una descrizione dell’intervento
- schema elettrico
5.6  Progetto prevede anche interventi di efficientamento energetico
(Nella presente sezione dovrà essere specificato se l’immobile oggetto contestualmente di interventi di efficientamento energetico per i quali risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica)
□ immobile oggetto contestualmente di interventi di efficientamento energetico per i quali risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente bando, almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art.41 del D.Lgs. n.36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016  
Documentazione obbligatoria da allegare:
- Atto di approvazione del progetto di efficientamento energetico 
Firma del tecnico
APPENDICE 1
TABELLA CALCOLO DELLE EMISSIONI DI SOSTANZE CLIMALTERANTI E INQUINANTI
Calcolo CO2
	Combustibile
	U.M
	tCO2/U.M.
	PCI
	U.M. PCI
	Fonte

	Gas naturale (metano)
	1000 Stdm3
	1,983
	8,427
	Mcal/Stdm3
	Direttiva 2003/87/CE - Deliberazione n. 14/2009 Appendice 1 “Coefficienti utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC (media dei valori degli anni 2018-2020). Tali dati possono essere utilizzati per il calcolo delle emissioni dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021”
http://www.minambiente.it/pagina/news-emission

	
	TJ
	56,212 (0,2 t/MWh)
	35,281
	GJ/1000 Stdm3
	

	Olio combustibile
	TJ
	76,594 (0,275 t/MWh)
	41,041
	GJ/t
	

	
	T
	3,143
	0,98
	Tep/t
	

	Gasolio (riscald.)
	TJ
	73,927 (0,2661 t/MWh)
	42,873
	GJ/t
	

	
	T
	3,169
	1,024
	Tep/t
	

	GPL
	T
	3,026 (0,232 t/MWh)
	46,858
	GJ/t
	

	
	
	
	1,095
	Tep/t
	

	Combustibile
	U.M
	gCO2/U.M.
	
	
	Rapporto ISPRA n.363/2022 tab 2.25 “Fattori di emissione atmosferica di CO2 per la produzione e consumo di energia elettrica”
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/fattori-di-emissione-per-la-produzione-ed-il-consumo-di-energia-elettrica-in-italia/at_download/file

	Energia elettrica
(solo combustibili fossili)
	kWh
	445,3
	
	
	

	Energia elettrica
(combustibili fossili+bioenergie)
	kWh
	397,6
	
	
	

	Tot. Energia elettrica
(combustibili fossili+bioenergie+FER)
	kWh
	260,5
	
	
	


Calcolo NOx - PM10
	Combustibile
	Inquinante
	Valore
	Fonte

	Impianti residenziali (pot <50 kW)
	EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019 (Anno 2019)
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019


	Combustibili gassosi
	NOx
	51 g/GJ (183,6 g/MWh oppure 1,836*10-4 kg/KWh)
	

	
	PM10
	1,2 g/GJ (4,3199 g/MWh oppure 4,3199*10-6
kg/KWh)
	

	Combustibili liquidi
	NOx
	51 g/GJ (183,6 g/MWh oppure 1,836*10-4 kg/KWh))
	

	
	PM10
	1,9 g/GJ (6,8399 g/Mwh oppure 6,8399*10-6
kg/KWh)
	

	Biomassa
	NOx
	50 g/GJ (179,9  g/MWh oppure 1,799*10-4
kg/KWh)
	

	
	PM10
	760 g/GJ (2736 g/MWh oppure 2,736*10-3
kg/KWh)
	

	Impianti non residenziali (pot >50 kW <50 MW)
	

	Combustibili gassosi
	NOx
	74 g/GJ (266,39 g/MWh oppure 2,6639*10-4
kg/KWh)
	

	
	PM10
	0,78 g/GJ (2,8079 g/MWh oppure 2,8079*10-6
kg/KWh )
	

	Combustibili liquidi
	NOx
	306 g/GJ (1101,6 g/MWh oppure 1,1016*10-3
kg/KWh )
	

	
	PM10
	21 g/GJ (75,599 g/MWh oppure 7,5599*10-5
kg/KWh )
	

	Biomassa
	NOx
	91 g/GJ (327,59 g/MWh oppure 3,2759*10-4
kg/KWh )
	

	
	PM10
	143 g/GJ (514,79 g/MWh oppure 5,1479*10-4
kg/KWh)
	


	Inquinante
	U.M
	NOx
	PM10
	Fonte

	Energia elettrica
	t/MWh
	0,000205
	0,00000237
	ISPRA Rapporto n.363/2022


Calcolo  CO2eq
(per caldaie a combustibile fossile CO2x1 + CH4x25 + N2Ox298)
	Inquinante
	Valore (Global Warming Potential for Given Time Horizon 100 yars)
	Fonte

	CO2
	1
	GWG adottati da IPCC (AR4)
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

	CH4
	25
	

	N2O
	298
	


	Combustibile
	U.M.
	CH4
	N2O
	Fonte

	Industria manifatturiera e costruzioni
	IPCC Guideline 2006
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html


	Gas naturale
	kg/TJ
	1 (3,6*10-6  kg/kWh)
	0,1 (3,6*10-7 kg/kWh)
	

	Gasolio
	kg/TJ
	3 (1,08*10-5 kg/kWh)
	0,6 (2,16*10-6 kg/kWh)
	

	GPL
	kg/TJ
	3  (1,08*10-5 kg/kWh)
	0,6 (2,16*10-6 kg/kWh)
	

	Non residenziali
	

	Gas naturale
	kg/TJ
	5 (1,8*10-5 kg/kWh)
	0,1 (3,6*10-7 kg/kWh)
	

	Gasolio
	kg/TJ
	10 (3,6*10-5 kg/kWh)
	0,6 (2,16*10-6 kg/kWh)
	

	GPL
	kg/TJ
	10 (3,6*10-5 kg/kWh)
	0,6 (2,16*10-6 kg/kWh)
	

	Residenziali -Agricoltura,pesca,silvicoltura
	

	Gas naturale
	kg/TJ
	5 (1,8*10-5 kg/kWh)
	0,1 (3,6*10-7 kg/kWh)
	

	Gasolio
	kg/TJ
	10 (3,6*10-5 kg/kWh)
	0,6 (2,16*10-6 kg/kWh)
	

	GPL
	kg/TJ
	10 (3,6*10-5 kg/kWh)
	0,6 (2,16*10-6 kg/kWh)
	


	Inquinante
	U.M
	CO2eq
	Fonte

	Energia elettrica
	t/MWh
	0,2532
	ISPRA Rapporto n.363/2022


APPENDICE 2
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: 
METODOLOGIA PER L’ANALISI DI VULNERABILITÀ E PER L’ANALISI DEL LIVELLO DI RISCHIO
(fonte: Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01))
Poiché le infrastrutture di lunga durata sono esposte ad un clima in evoluzione (eventi meteorologici e impatti climatici sempre più avversi e frequenti), è opportuno individuare, valutare e attuare misure di adattamento mirate riducendo il rischio residuo ad un livello accettabile. 
Fase 1 – screening (par. 3.3.1 della Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01) 
L’analisi della vulnerabilità di un progetto ai cambiamenti climatici è essenziale per l’individuazione delle misure di adattamento da assumere. 
L’analisi è suddivisa in tre fasi, che comprendono:
1. Analisi della sensibilità (par. 3.3.1.1 della Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01): per individuare i pericoli climatici pertinenti per il tipo di progetto specifico, indipendentemente dalla sua ubicazione
[image: image2.png]ANALISI DELLA SENSIBILITA

Tabella indicativa della sensibilita: Variabili e pericoli climatici

(esempio) Inondazioni Calore Siccita
Attivita in loco, ... Alta Bassa Bassa
Fattori di produzione Media Media Bassa
(acqua, ...)

Risultati (prodotti, ...) Alta Bassa Bassa
Collegamenti di trasporto Media Bassa Bassa

Punteggio piu alto - 4 ambiti Alta Media Bassa

| risultati dell'analisi della sensibilita possono essere sintetizzati in una tabella che
riporti la classificazione della sensibilita delle variabili e dei pericoli climatici pertinenti
per un dato tipo di progetto, indipendentemente dall’'ubicazione, compresi i parametri
critici, e suddivisi ad esempio nei quattro ambiti.





- sensibilità alta: il pericolo climatico può avere un impatto significativo su attività e processi, fattori di produzione, risultati e collegamenti di trasporto; 
- sensibilità media: il pericolo climatico può avere un leggero impatto su attività e processi, fattori di produzione, risultati e collegamenti di trasporto; 
- sensibilità bassa: il pericolo climatico non ha alcun impatto (o tale impatto è insignificante).
2. Analisi dell’esposizione (par. 3.3.1.2 della Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01): per  individuare i pericoli pertinenti per l’ubicazione prevista per il progetto, indipendentemente dal tipo di progetto. L’analisi dell’esposizione può essere suddivisa in due parti: l’esposizione al clima attuale e l’esposizione al clima futuro.  Le proiezioni dei modelli climatici possono essere utilizzate per comprendere in che modo il livello di esposizione possa cambiare in futuro, prestando particolare attenzione alle variazioni della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi. 
[image: image3.png]ANALISI DELL’ESPOSIZIONE

Tabella indicativa dell’esposizione: Variabili e pericoli climatici

esempio Inondazioni Calore ...  Siccita
Clima attuale Media Bassa .. Bassa
Clima futuro Alta Media .. Bassa
Punteggio massimo, attuale + Alta Media .. Bassa

futuro

| risultati dell'analisi dell'esposizione possono essere sintetizzati in una tabella che
riporti la classificazione dell’esposizione delle variabili e dei pericoli climatici pertinenti
per l'ubicazione selezionata, indipendentemente dal tipo di progetto, e suddivisi in
base al clima attuale e futuro. Il sistema di valutazione dovrebbe essere
accuratamente definito e spiegato, e i punteggi assegnati motivati, sia per I'analisi
della sensibilita che per 'analisi dell’esposizione.





3. Analisi della vulnerabilità (par. 3.3.1.3 della Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01): la combinazione delle due fasi precedenti
[image: image4.png]ANALISI DELLA VULNERABILITA

Esposizione (clima attuale + futuro) Legenda:

Tabella indicativa della
Media Bassa Livello di

vulnerabilita: Alta

(esempio) vulnerabilita

Sensibilita Alta Inondazioni Alto
Medio

(maggiore trai Media Calore

quattro ambiti) Bassa Siccita Basso

L’analisi della vulnerabilita pud essere sintetizzata in una tabella, per il tipo specifico di progetto in questione
nell’'ubicazione selezionata, che combini 'analisi della sensibilita e dell’'esposizione. Le variabili climatiche e i
pericoli climatici piu rilevanti sono quelli con un livello di vulnerabilita alto o medio, che vengono poi sottoposti alle

fasi indicate di seguito. Occorre definire e spiegare accuratamente i livelli di vulnerabilita e motivare i punteggi

assegnati.




Se la valutazione conclude che tutte le vulnerabilità sono classificate come basse o insignificanti, non è necessaria un’ulteriore valutazione dei rischi climatici e qui si conclude la fase 1 di screening. In caso contrario si dovrà procedere con la Fase 2: Analisi dettagliata. 
Fase 2 : Analisi dettagliata (par. 3.3.2 della Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01)
L’obiettivo è quantificare l’entità dei rischi per il progetto nelle condizioni climatiche attuali e future:
· Probabilità: si esamina il grado di probabilità che i pericoli climatici individuati si verifichino, entro un determinato lasso di tempo adeguato all’analisi dell’infrastruttura (ad es. vita nominale)
· Danno: si esaminano le conseguenze derivanti dal verificarsi del pericolo climatico individuato, che dovrebbero essere valutate sulla base di una scala che le misuri in funzione del pericolo. L’impatto è definito anche «gravità» o «entità».
· Rischio: valutati la probabilità e l’impatto di ciascun pericolo è possibile stimare il livello di rischio potenziale combinando i due fattori in una griglia del rischio per individuare i potenziali rischi più significativi e quelli per cui si rende necessaria l’adozione di misure di adattamento. 
[image: image5.png]= Menu ¢ DatiSegnatura_Allegato_1_In.. Y% Comunicazionedella... X | + Crea ® Accedi b X

Tuti gli strumenti  Modifica  Converti  Firma elettronica Tovatesoostumenti Q| B H B @ &£ R

Tutti gli strumenti « (@ i conforme allo standard PDF/A ed ¢ stato aperto in sola lettura per evitare modifiche. Abilita modifica Q

~

[R Esporta un PDF “ [
S Modifica un PDF ANALISI DELLA PROBABILITA ANALISI DELL'IMPATTO B
Scala indicativa per la valutazione della probabilita di un pericolo climatico Scala indicativa per la o
Crea un PDF N (esempig): P valutazione del possibile 2 2 e
Termine Def. qualtativa Def. quantitativa (* impatto di un pericolo g s
B3 Combina pid file Rara Molto improbabile che si verifichi 5% climatico (esempio) 5 3
Improbabile Improbabile che si verifichi 20 % Settori di rischio: 2 ®
i ek k: 3 £
Organizza pagine Moderata Pari p’°bab""r§e%':)e si verifichi o 50% Danni_al beni, progettazione ingegneristica,
Probabile Probabile che si verifichi 80% Lazoner gnlo_
(' Aggiungi commenti Quasi certa Molto probabile che si verifichi 95 % ‘Ambiente, patrimonio cufturale
| risultati dell'analisi della probabilita possono essere sintetizzati in una stima Sociale P
@ Richied firme elettroniche qualitativa o quantitativa della probabilita per tuti i pericoli e le variabili cimatici § 72 =
essenziali. (*) La definizione delle scale richiede un'analisi accurata per vari motivi, Reputazions
y tra cui il fatto che la probabilita e limpatto dei pericoli climatici fondamentali o e "
Scansione e OCR possono essere soggetti a variazioni significative durante il ciclo di vita del Eventu altri seftor di .sch\o er.""em'.
progetto infrastrutturale, a causa tra laltro dei cambiamenti climatici. Nella |j ~totale complessivo per i settori di rischio sopra
(y Proteggi un PDF letteratura si fa riferimento a diverse scale. eencati | | | | ] |
L'analisi dellimpatto fornisce una valutazione di esperti dellimpatto potenziale per
I Redigi un PDF tutti i pericoli e le variabili cimatici essenziali.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Comprimi un PDF Tabella indicativa dei rischi: Impatto complessivo dei pericoli e delle variabili climatici essenziali (esempio) 35
(esempio) Insignificante Lieve Moderato Grave Catastrofico
[® Prepara un modulo 92
E
4. Compila e firma "E ~
Visualizza pil £ _Probabile — .
Quasi certa
| risultati dell'analisi dei rischi possono essere sintetizzati in una tabella che combina la probabilita e 'impatto di tutti i pericoli e le variabili climatici essenziali. c
Gonvert, modiica e apponia fima Per valutare e corroborare le conclusioni della valutazione sono necessarie spiegazioni dettagliate. I livelli di rischio dovrebbero essere spiegati e motivati.
eletronica su moduli PDF. ®,
.
2‘]02&2\;)779!10 all'analisi della_vulnerabilita._la valutazione dei rischi rende niii semnlice e immediata lindividiazione di catene MY
x297mm " <

H L Cerca




Misure di adattamento (par. 3.3.2.5 della Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01): 
Se la valutazione dei rischi conclude che il progetto presenta rischi climatici significativi, questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile. Per ciascun rischio significativo individuato occorre valutare misure di adattamento mirate. Le misure preferite dovrebbero quindi essere integrate nella preparazione del progetto e/o nel suo funzionamento allo scopo di migliorare la resilienza climatica.
Nota bene: Le tabelle riportate sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
APPENDICE 3
SCHEDE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
	INTERVENTO 1b
SOLARE TERMICO

	Utilizzo
	· Ciclo produttivo
	· ACS
	· ACS e
Riscaldamento
	· Riscaldamento

	Installazione
	· Tetto
piano
	· Tetto a
falde
	· Facciata
	· A terra

	Tipologia Circolazione
	Naturale
☐
	Forzata
☐

	Tipologia collettori
	· Piani
	· Sottovuoto
	· Concentrazione

	Serbatoio di accumulo
	N° totale:
	 Capacità:
	[l]

	Rendimento collettori
	
	

	Rendimento complessivo impianto
	
	

	Superficie del singolo collettore
	
	[m2]

	N° totale collettori
	
	

	Fabbisogno di ACS 45°
	
	[litri/giorno]

	Energia prodotta annualmente
dall'impianto solare
	
	[kWh]

	Orientamento e inclinazione
	
	[°]

	Potenza termica impianto
	
	[kW]

	Potenza elettrica impianto
	
	[kW]

	· Sostituzione generatore (acs)
	· Integrazione dell’impianto termico esistente (climatizzazione)
	· Calore di processo



	Fabbisogno energetico termico per acs (QWgnin) *
	
	[kWh]

	Fabbisogno energetico termico per riscaldamento  (QHgnin) *
	
	[kWh]

	Fabbisogno energetico termico per calore di processo (QHprognin)**
	
	[kWh]

	Fabbisogno energetico termico prodotto per acs (QWgnout)*
	
	[kWh]

	Fabbisogno energetico termico per riscaldamento (QHgnout)*
	
	[kWh]

	Fabbisogno energetico termico prodotto per calore di processo (Qprognout)
	
	[kWh]

	Note:
* Fabbisogno energetico: si fa riferimento agli indicatori di cui alla UNI TS 11300 riferiti al fabbisogno di energia termica per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria in ingresso (in) ed in uscita (out) al generatore di calore; tali valori devono essere congruenti con lo stato di fatto
 ** Fabbisogno energetico di processo: fabbisogno di energia termica per calore di processo in ingresso al generatore di calore congruente con lo stato di fatto


Stato ante intervento (bollette)
	Mese
	Fabbisogno energia calore di processo all’uscita del generatore
(Qprognout) kWh
	Fabbisogno energia  acs all’uscita del generatore (QWgnout) kWh
	Fabbisogno Energia riscaldamento all’uscita del generatore (QHgnout) kWh
	Fabbisogno
energia totale kWh

	
	A
	B
	C
	D=A+B+C

	Gennaio
	
	
	
	

	Febbraio
	
	
	
	

	Marzo
	
	
	
	

	Aprile
	
	
	
	

	Maggio
	
	
	
	

	Giugno
	
	
	
	

	Luglio
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	

	Settembre
	
	
	
	

	Ottobre
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	

	Dicembre
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	


Bilancio energetico impianto solare termico
	Mese
	Radiazione solare sui collettori kWh/m2
	Energia fornita
dall'impianto solare kWh
	Energia autoconsumata kWh
	Energia eccedente kWh
	% copertura
solare

	
	E
	F
	G= F (se  F<D) oppure G=D (se F>D)
	H=F-G
	I=G/D

	Gennaio
	
	
	
	
	

	Febbraio
	
	
	
	
	

	Marzo
	
	
	
	
	

	Aprile
	
	
	
	
	

	Maggio
	
	
	
	
	

	Giugno
	
	
	
	
	

	Luglio
	
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	
	

	Settembre
	
	
	
	
	

	Ottobre
	
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	
	

	Dicembre
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	


Surplus di energia termica (Totale Colonna H) =Energia fornita dall'impianto (Totale Colonna F)
Surplus % di energia termica =% (Colonna H/Colonna F) ≤ 10%
	INTERVENTO 2b1
GEOTERMIA BASSA ENTALPIA

	dati campo sonde
	Tipologia del campo sonde
	· verticali

	
	
	· orizzontali

	
	N° sonde verticali
	
	

	
	Profondità sonde verticali
	
	[m]

	
	Lunghezza totale sonde orizzontali
	
	[m]

	
	Profondità sonde orizzontali
	
	[m]

	
	Efficienza di scambio del terreno
	
	[W/m]


	INTERVENTO 2b2
GEOTERMIA MEDIA ENTALPIA

	dati campo sonde
	Tipologia del campo sonde
	· verticali

	
	
	· orizzontali

	
	N° sonde verticali
	
	

	
	Profondità sonde verticali
	
	[m]

	
	Lunghezza totale sonde orizzontali
	
	[m]

	
	Profondità sonde orizzontali
	
	[m]

	
	Efficienza di scambio del terreno
	
	[W/m]

	dati scambiatore
	Tipologia
	
	

	
	Vettore energetico
	
	

	
	Temperatura di ingresso e uscita primario
	
	[°C]

	
	Temperatura di ingresso e uscita secondario
	
	[°C]

	
	Portata
	
	[mc/h]

	
	Potenza termica
	
	[kW]

	
	Efficienza termica
	
	

	
	Energia termica all’uscita dello scambiatore
	
	[kWh]

	
	Altro
	
	

	
	Note:


	Situazione ante intervento (bollette)

	Mese
	Fabbisogno energetico termico in ingresso al generatore
(Qhgnin e QWgnin)
	Consumo energetico elettrico
	Fabbisogno energetico termico in uscita dal generatore
(QHgnout)
	Fabbisogno energetico termico in uscita dal generatore
(QWgnout)
	Totale fabbisogno termico risc+acs all’uscita dal generatore

	
	A
	B
	C
	D
	F=C+D

	
	kWh
	kWh
	kWh
	
	

	Gennaio
	
	
	
	
	

	Febbraio
	
	
	
	
	

	Marzo
	
	
	
	
	

	Aprile
	
	
	
	
	

	Maggio
	
	
	
	
	

	Giugno
	
	
	
	
	

	Luglio
	
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	
	

	Settembre
	
	
	
	
	

	Ottobre
	
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	
	

	Dicembre
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	


	Situazione post intervento

	Mese
	Energia termica prodotta
	Energia termica autoconsumata
	Energia termica Eccedente
	Energia elettrica prodotta
	Energia elettrica autoconsumata
	Energia elettrica Immessa in rete
	Energia elettrica prelevata dalla rete

	
	G
	H= G (se G<F) oppure F (se G>F)
	I= G-H
	L
	M= L (se L<B) oppure B (se L>B)
	N = L-M
	O= B-M

	
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh

	Gennaio
	
	
	
	
	
	
	

	Febbraio
	
	
	
	
	
	
	

	Marzo
	
	
	
	
	
	
	

	Aprile
	
	
	
	
	
	
	

	Maggio
	
	
	
	
	
	
	

	Giugno
	
	
	
	
	
	
	

	Luglio
	
	
	
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	
	
	
	

	Settembre
	
	
	
	
	
	
	

	Ottobre
	
	
	
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	
	
	
	

	Dicembre
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	
	
	


	INTERVENTO  3b
POMPE DI CALORE

	
	N° PdC installate**
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tipologia di scambio
termico
	☐
Aria/Aria
	☐
Aria/Acqua
	☐
Terreno/Aria
	☐
Terreno/Acqua
	☐
Acqua/Aria
	☐
Acqua/Acqua

	
	Elettrica a compressione
	☐
Gas refrigeranti
	☐
Espansione diretta
	☐
Altro

	
	Riscaldamento
	Potenza termica erogata
	
	[kW]

	
	
	Potenza elettrica assorbita
	
	[kW]

	
	Raffrescamento
	Potenza termica erogata
	
	[kW]

	
	
	Potenza elettrica assorbita
	
	[kW]

	
	COP/EER/nominale
	
	
	

	
	SCOP/ESEER stagionale
	
	
	

	
	Fattore di rendimento SPF minimo (1.15*1/n)
	2,24
	

	
	Fattore di rendimento SPF di progetto
	
	

	
	Energia da ambiente esterno (ERES)
	
	[kWh]

	
	Fabbisogno termico prodotto (QHgnout)
	
	[kWh]

	
	Fabbisogno termico riscaldamento (QHgnin)**
	
	[kWh]

	
	Fabbisogno frigorifero prodotto (QWgnout)
	
	[kWh]

	
	Fabbisogno termico riscaldamento (QWgnin)**
	
	[kWh]

	Eventuali Interventi connessi alla sostituzione del generatore

	sistema di distribuzione/emissione/ regolazione
	Descrizione sintetica interventi***

	
	· sistema di distribuzione
	· sistema di emissione
	· sistema di regolazione

	
	Esempi:
· tipologia
· isolamento tubazioni
· altro
	Esempi:
· tipologia terminali
· temperatura fluido termovettore
· altro
	Esempi:
· Valvole termostatiche
· Centralina termoregolazione
· altro

	
	Ƞd ex ante
	
	Ƞe ex ante
	
	Ƞr ex ante
	

	
	Ƞd ex post
	
	Ƞe ex post
	
	Ƞr ex post
	

	
	Note:
messa a punto/equilibratura sistema distribuzione


** La scheda dati si riferisce alla singola pdc di una certa tipologia. Se installate tipologie diverse , per potenza o altre caratteristiche, è necessario compilare più schede
* *Fabbisogno energetico: si fa riferimento agli indicatori di cui alla UNI TS 11300 riferiti al fabbisogno di energia termica e/o frigorifera per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria in ingresso (Qgnin) ed in uscita (Qgnout) al generatore di calore; tali valori devono essere congruenti con lo stato di fatto
** *I rendimenti da considerare sono quelli medi stagionali (vedi UNI/TS 11300-2)
	Situazione ante intervento (bollette)

	Mese
	Fabbisogno energetico termico in ingresso al generatore  (QHgnin e QWgnin)
	Fabbisogno energetico risc termico  all’uscita generatore
(QHgnout)
	Fabbisogno energetico acs termico all’uscita generatore (QWgnout)
	Fabbisogno energetico risc+acs all’uscita del generatore
	Consumi energetico
elettrici

	
	A
	B
	C
	D=B+C
	

	
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh

	Gennaio
	
	
	
	
	

	Febbraio
	
	
	
	
	

	Marzo
	
	
	
	
	

	Aprile
	
	
	
	
	

	Maggio
	
	
	
	
	

	Giugno
	
	
	
	
	

	Luglio
	
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	
	

	Settembre
	
	
	
	
	

	Ottobre
	
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	
	

	Dicembre
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	


	Situazione post intervento

	Mese
	Energia termica   prodotta dalla pdc
(QHgnout)
	Energia termica   acs prodotta  dalla pdc
(QWgnout)
	Eres
	Energia termica autoconsumata
	Energia Eccedente
	Energia elettrica prelevata dalla rete

	
	E
	F
	G
	H= G (se G<D) oppure D (se G>D)
	I= G-H
	L

	
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh

	Gennaio
	
	
	
	
	
	

	Febbraio
	
	
	
	
	
	

	Marzo
	
	
	
	
	
	

	Aprile
	
	
	
	
	
	

	Maggio
	
	
	
	
	
	

	Giugno
	
	
	
	
	
	

	Luglio
	
	
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	
	
	

	Settembre
	
	
	
	
	
	

	Ottobre
	
	
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	
	
	

	Dicembre
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	
	


	INTERVENTO  4b
FOTOVOLTAICO

	
	Superficie lorda dell’impianto
	
	[m2]

	
	Potenza di picco
	
	[kWp]

	
	Producibilità annuale
	
	[kWh]

	
	Ore di funzionamento equivalenti
	
	[h/anno]

	
	Installazione
	Non integrata ☐
	integrata ☐

	
	Collocazione
	· Tetto piano
	· Tetto a falda
	· A terra

	
	Tipologia moduli (silicio cristallino/amorfo/altro)
	· Silicio monocristallino
· Silicio policristallino
	· Amorfo
· Altro

	
	Orientamento
	
	[°]

	
	Inclinazione
	
	[°]

	
	N° moduli
	

	
	Potenza di picco modulo
	
	[Wp]

	
	Superficie utile totale
	
	[m2]

	
	Rendimento moduli
	
	

	
	N. Inverter:
	
	

	
	Potenza elettrica contrattuale stato di fatto
	
	[kW]

	
	Potenza elettrica contrattuale stato di progetto
	
	[kW]

	
	Consumo energetico elettrico ante intervento
	
	[kWh]

	
	Fabbisogno energetico elettrico in condizioni di funzionamento dell’impianto FV 
	
	[kWh]

	
	Note:



	Stato ante intervento (bollette)
	Stato post intervento

	Mese
	Consumi elettrici mensili totali
	Consumi elettrici 
F1

	Consumi elettrici 
F2
	Consumi elettrici 
F3
	Energia prodotta da impianto FV 
	Energia 
autoconsumata
	Energia accumulata **
	Energia immessa in rete
	Energia prelevata dalla rete

	
	A= B+C+D
	B
	C
	D
	E
	F= (B+C*+D*) - E
	G= F-E
	H= F-E-G 

	I= A-E-G

	
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh

	Gennaio
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Febbraio
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Marzo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aprile
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Maggio
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giugno
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luglio
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Settembre
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ottobre
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Novembre
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dicembre
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Consumi diurni in cui l’impianto produce

** Riempire solo in caso di installazione di sistemi di accumulo

La potenza elettrica ftv (kWp) deve essere minore della potenza contrattuale.
Energia prodotta da impianto ftv (Totale Colonna E)   ≤Consumi elettrici  mensili totali  (Totale colonna A)

	INTERVENTO 4b 
SISTEMI DI ACCUMULO

	
	Batterie di accumulo
	Si ☐      No ☐
	

	
	Quantità di batterie**
	
	[N]

	
	Energia totale
	
	[kWh]

	
	Energia utile
	
	[kWh]

	
	Potenza effettiva continua max (carica e scarica)
	
	[KW]

	
	Potenza effettiva di picco (carica e scarica)
	
	[kW]

	
	Potenza apparente continua max (carica e scarica)
	
	[kVA]

	
	Potenza apparente di picco (carica e scarica)
	
	[kVA]

	
	Efficienza di picco (carica e scarica)
	
	[%]

	
	Gamma di tensione 
	
	[V]

	
	Tipo di alimentazione
	Monofase ☐      Trifase ☐
	

	
	Dimensioni (L x A x P)
	
	[mm]

	
	Peso
	
	[kg]

	
	Montaggio
	Parete ☐     Pavimento ☐
	

	
	Temperatura di esercizio (min e max)
	
	[°C]

	
	Altitudine max
	
	[m]

	
	Garanzia
	
	[anni]

	
	Note:


	
	** La scheda dati si riferisce alla singola batteria di una certa tipologia. Se installate tipologie diverse , per potenza o altre caratteristiche, è necessario compilare più schede
	
	


	INTERVENTO 5b
TELERISCALDAMENTO

	Tipologia
	

	Vettore energetico
	

	Potenza termica generatore
	
	[kW]

	Efficienza generatore
	

	Lunghezza rete andata e ritorno
	
	[m]

	Temperatura andata e ritorno
	
	[°C]

	Efficienza rete
	

	Portata nominale rete
	
	[mc/h]

	Fabbisogno termico in entrata alla rete
	
	[kWh]

	Fabbisogno termico in uscita dalla rete
	
	[kWh]

	Fabbisogno termico totale utenze servite
	
	[kWh]

	Altro
	

	Note:


� Categoria E.1. secondo la classificazione di cui all’art. 3 del DPR n. 412. del 26 agosto 1993





