Istruzioni per il calcolo degli indicatori

1) CO2, CO2eq, NOx e PM10 ante intervento, post intervento e stato realizzato
Calcolo da effettuare tramite foglio di calcolo allegato utilizzando i consumi annui standard derivanti dalle APE stato di fatto, stato di progetto e stato realizzato di ogni vettore energetico, tranne che per la CO2 che è il valore dedotto dalle rispettive APE

Esempio:

25.358
57.597

Riportare i dati nel foglio di calcolo come sotto avendo cura di inserire anche la potenza in kW del generatore di calore qualora alimentato da vettore energetico termico quale gas metano, gpl,gasolio, biomassa etc:

I valori di CO2eq, NOx e PM10 ante, post e stato realizzato corrispondono rispettivamente a 120,95 t, 108,83 kg e 2,50 kg e dovranno essere inseriti nelle apposite colonne di cui alla Tabella 4.5 Obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti (relazione conclusiva); per quanto riguarda invece la CO2 il valore da inserire nelle apposite tabelle è ricavato dalle relative APE applicando poi la seguente formula [CO2 (t)= (CO2*Sup utile)/1000]

1) Consumi annui di energia primaria - RCR26
Calcolo da effettuare prendendo a riferimento il valore di Epgl,tot dello stato realizzato indicato nella relativa APE e moltiplicato per la Sup utile indicata anch’essa nella prima pagina dell’Ape
[RCR26 =(Epgl,tot realizzato * Sup utile/1000]

Esempio:

I valori di Epgl,nren, Epgl,ren ed Epgl,tot dello stato di fatto, stato di progetto e stato realizzato sono ricavati dalle rispettive APE