REGIONE TOSCANA

POR FESR 2014 – 2020

Azione 4.1. 1

Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici

RELAZIONE TECNICA CONCLUSIVA

(PERIODO DI RENDICONTAZIONE a SALDO )

Da compilare e sottoscrivere a cura del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento

Alla Regione Toscana

c.a. Responsabile dell'Azione 4.1.1

POR CreO FESR 2014-2020

Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome__________________ Nato/a _____________ Prov.___ il________ Cod.fiscale/p.IVA __________ Residente a ______________ prov._________c.a.p._________Via/piazza____________________n._______tel._____________  fax___________________e-mail_____________________iscritto/a all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio dei/degli___________________della Provincia di _________________al n°________ per incarico ricevuto da………………………….., relativo al finanziato a valere sul Bando di cui al D.D. 10630 del 14/07/2017 e smi ……………………... in qualità di Direttore dei lavori che assume i compiti ai sensi del Dlgs 50/2016 smi e del DM 49/2018 smi, e che assume funzioni di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/00), sotto la sua personale responsabilità

ASSEVERA

- che i dati e le informazioni personalmente acquisiti e verificati con diligenza tecnico-specialistica riportati nella Relazione Tecnica Conclusiva Asseverata solidalmente allegata alla presente dichiarazione, sono veritieri e corrispondono alla realtà.

Luogo e data …………………………

Timbro e firma  del Direttore dei lavori

……………………………………….

Timbro e firma del RUP

………………………………………

Sezione 1 Soggetti coinvolti nel progetto

(Riportare la descrizione del soggetto richiedente e degli altri soggetti coinvolti del progetto)

1.1 Tipologia di soggetto Richiedente

La domanda è stata presentata da:

Comune

Provincia

Città Metropolitana

Unioni di Comuni

Azienda Sanitaria Locale

Azienda Ospedaliera

1.2 Indirizzo del Soggetto richiedente

(Indirizzo sede legale del soggetto richiedente )

1.3 Riferimenti dell’operazione

Riferimenti dell’operazione:

CUP CIPE: ………………….................……………

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 D. L.vo n. 50/2016:

Cognome e Nome ……...……………… Tel. …………… fax  ……………  cell…………

e-mail……………….. mail PEC…………………….

Codice Identificativo della Gara di appalto lavori (CIG):......................................

1.4 Responsabile tecnico del progetto (incaricato della progettazione se diverso dal direttore dei lavori)

(Indicare i riferimenti quali nome e cognome, titolo professionale, indirizzo, telefono fisso e cellulare, fax, e-mail, PEC).

Nome e Cognome:

Nato a ……….Prov….. il../../….

Residente a ………………. Provincia…………

Indirizzo ………………n°……CAP ………..

Recapito Telefonico fisso:

Recapito Telefonico cellulare:

Fax:

E-mail:

PEC (obbligatoria):

Ordine/Collegio Professionale…………..Provincia ……… N° Iscrizione…………

C.F…………………….. nella sua qualità di TECNICO ABILITATO

1.5 Direttore dei lavori

(Indicare i riferimenti quali nome e cognome, titolo professionale, indirizzo, telefono fisso e cellulare, fax, e-mail, PEC).

Nome e Cognome:

Nato a ……….Prov….. il../../….

Residente a ………………. Provincia…………

Indirizzo ………………n°……CAP ………..

Recapito Telefonico fisso:

Recapito Telefonico cellulare:

Fax:

E-mail:

PEC (obbligatoria):

Ordine/Collegio Professionale…………..Provincia ……… N° Iscrizione…………

C.F…………………….. nella sua qualità di TECNICO ABILITATO

Requisiti di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016…………………

Requisiti di qualificazione MIT 263/2016……………………...

1.6 Ditta appaltatrice

Nome Società:………………...

Indirizzo sede:………………...

P.IVA:…………………………..

Iscrizione CCIA:……………..

Recapito Telefonico fisso:

Recapito Telefonico cellulare:

Fax:

E-mail:

PEC (obbligatoria):

Nome e Cognome Legale rappresentante:

Nato a ……….Prov….. il../../….

Residente a ………………. Provincia…………

Indirizzo ………………n°……CAP ………..

Sezione 2: Anagrafica del progetto

2.1 Dati del progetto

CUP ST:

Titolo Progetto :

Acronimo:

2.2.Normativa di riferimento

(Indicare la normativa di riferimento)

2.3 Descrizione generale

(Riportare la descrizione generale del contesto climatico, geografico ,etc.)

2.4 Localizzazione dell’intervento e natura dell’edificio/plesso di edifici oggetto di intervento

(Indicare l’indirizzo e i riferimenti catastali dell’edificio/plesso di edifici oggetto di intervento)

Il progetto riguarda un edificio/plesso di edifici  identificato catastalmente come di seguito riportato

| N.C.E.U. |
| --- |
| Edificio | Indirizzo | CAP | Comune | Provincia | Sez | Foglio | Particella | Subalterno | Superficie utile (mq) |
| Edificio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edificio 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edificio 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edificio n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sezione 3: Descrizione del progetto

3.1 Tipologia specifica di intervento

(Barrare la tipologia di interesse in modalità multiscelta)

a)	□ 1a)   isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;

□ 2a)  sostituzione di serramenti e infissi;

□ 3a)   sostituzione di impianti di climatizzazione con:

○  impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione

○  impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza

□ 4a)  sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell’immobile;

□ 5a)  sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;

□ 6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

□ 7a)  impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento;

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

□ 1b)  impianti solari termici

□ 2b)  impianti geotermici a bassa e media entalpia

□ 3b)  pompe di calore

□ 4b)  impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti

□ 5b)  impianti solari fotovoltaici

3.2 Descrizione dettagliata del progetto

(Descrivere in maniera dettagliata il progetto e gli obiettivi illustrando le fasi di realizzazione dell’intervento. Tali informazioni  devono riguardare ciascun intervento proposto di cui all’elenco della Sezione 1)

3.3 Titoli abilitativi per la realizzazione dell’intervento

SI	  NO

Per la realizzazione di ciascun intervento sono stati necessari i seguenti titoli abilitativi edilizi ed energetici ottenuti (pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti)

| Tipologia intervento | Titolo abilitativo edilizio ed energetico (denominazione) | Riferimento Prot. n°…….del …….(gg/mm/aa) | Ente competente |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervento 1 |  |  |  |
| Intervento 2 |  |  |  |
| Intervento 3 |  |  |  |
| Intervento n |  |  |  |

3.4 Livello progettuale dell'operazione dichiarato in sede di domanda:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Art. 23, c. 5 del D. L.vo n. 50/2016)

Progetto definitivo (Art. 23, c. 7 del D. L.vo n. 50/2016)

Progetto esecutivo (Art. 23, c. 8 del D. L.vo n. 50/2016)

3.5 Criteri Ambientali Minimi (art. 34 del Dlgs 50/2016 e smi)

(Riportare per gli interventi attuati e/o da attuare i Criteri Ambientali Minimi in base all’ambito di applicazione del DM 26/06/2015 ovvero ristrutturazione importante di 1° e 2° livello e riqualificazione energetica e/o del Dlgs 28/11 ristrutturazione rilevante-

Allegare Documentazione utile a comprovare adeguatamente il superamento dei suddetti requisiti minimi))

3.6 Sintesi del progetto

Intervento 1:

-Attività e obiettivi previsti come dichiarati in sede di domanda: ………………

-Attività e obiettivi effettivamente realizzati alla data della presente relazione:……………

Intervento 2:

-Attività e obiettivi previsti come dichiarati in sede di domanda: ………………

-Attività e obiettivi effettivamente realizzati alla data della presente relazione:……………

Intervento n:

-Attività e obiettivi previsti come dichiarati in sede di domanda: ………………

-Attività e obiettivi effettivamente realizzati alla data della presente relazione:……………

Modifiche del progetto

Indicare eventuali modifiche al progetto trasmesse secondo le modalità descritte nelle “Indicazioni operative  per la gestione delle operazioni ammesse a contributo” e i relativi riferimenti (data e descrizione )

Data (gg/mm/aa)

Le modifiche hanno riguardato:

□  il progetto in merito alle caratteristiche tecniche………………...

□  il crono programma:…………….

□  gli importi del piano finanziario: …………..

3.7 Caratteristiche e dati tecnici

(Riportare sinteticamente la tipologia di intervento, i dati tecnici relativi agli obiettivi in termini di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento, di miglioramento dell’efficienza energetica, di potenza e produzione di energia e di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti.

I dati tecnici devono essere distinti  per ciascun intervento proposto di cui all’elenco della Sezione 1)

3.7.1. Potenza/Producibilità

Riportare i dati tecnici degli impianti di cui agli interventi 3, 4 e 7 di cui all’elenco a) con la relativa  potenza e produzione di energia (campo obbligatorio) effettivamente realizzati

| Progetto | Situazione ante e post intervento | Potenza elettrica impianto (Kw) | Produzione elettrica impianto (Kwh) | Potenza termica impianto (Kw) | Produzione termica impianto (Kwh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervento 3a | ante |  |  |  |  |
|  | post |  |  |  |  |
| Intervento 4a | ante |  |  |  |  |
|  | post |  |  |  |  |
| Intervento 7a | ante |  |  |  |  |
|  | post |  |  |  |  |
| Intervento 8a | ante |  |  |  |  |
|  | post |  |  |  |  |

La produzione di energia degli interventi di cui alla lettera 7a) e 8a) deve essere finalizzata solo all’autoconsumo (fabbisogno energetico maggiore o uguale alla produzione nuovo impianto) così come di seguito comprovato e illustrato:

…………

| Progetto | Potenza elettrica impianto (Kw) | Produzione elettrica impianto (Kwh) | Fabbisogno energetico elettrico (kwh) | Potenza termica impianto (Kw) | Produzione termica impianto (Kwh) | Fabbisogno energetico termico (kwh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervento 7a |  |  |  |  |  |  |
| Intervento 8a |  |  |  |  |  |  |

Solo nel caso di interventi di cui all’elenco b) della Sezione 1

Riportare per ciascun intervento di cui all’elenco b) la potenza e la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili di ciascun nuovo impianto.

| Progetto | Potenza elettrica impianto (Kw) | Potenza termica impianto (Kw) | Produzione termica impianto (Kwh) | Fabbisogno energetico termico (kwh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervento 1b |  |  |  |  |
| Intervento 2b |  |  |  |  |
| Intervento 3b |  |  |  |  |
| Intervento 4b |  |  |  |  |

Per interventi 5b

| Intervento | Potenza elettrica impianto (Kw) | Produzione elettrica impianto (Kwh) | Fabbisogno energetico elettrico (kwh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervento 5b |  |  |  |

La produzione di energia elettrica dell’impianto deve essere finalizzata solo all’autoconsumo (fabbisogno energetico maggiore o uguale alla produzione termica nuovo impianto ) così come di seguito comprovato e illustrato: …………

3.7.2. Riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio energetico

(Riportare per ciascun edificio l’indice di prestazione globale non rinnovabile, rinnovabile e totale nonché la riduzione dei fabbisogni complessivi di energia primaria globale non rinnovabile)

Obiettivi come dichiarati in sede di domanda

|  |  | EPgl,nren (kWh/m²anno) | EPgl,ren (kWh/m²anno) | EPgl,tot (kWh/m²anno) | Riduzione dei fabbisogni complessivi di energia primaria globale non rinnovabile REPgl,nren (kWh/m²anno) | Riduzione dei fabbisogni complessivi di energia primaria globale non rinnovabile REPgl,nren (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificio 1 | stato fatto |  |  |  |  |  |
|  | stato progetto |  |  |  |  |  |
| Edificio 2 | stato fatto |  |  |  |  |  |
|  | stato progetto |  |  |  |  |  |
| Edificio n | stato fatto |  |  |  |  |  |
|  | stato progetto |  |  |  |  |  |

3.7.3. Classe energetica APE

(Riportare per ciascun edificio la classe energetica APE dello stato di fatto, dello stato di progetto e di quello realizzato)

Obiettivi come dichiarati in sede di domanda

|  |  | Classe energetica APE |
| --- | --- | --- |
| Edificio 1 | stato fatto |  |
|  | stato progetto |  |
| Edificio 2 | stato fatto |  |
|  | stato progetto |  |
| Edificio n | stato fatto |  |
|  | stato progetto |  |

Obiettivi effettivamente raggiunti

|  |  | Classe energetica APE | Prot. SIERT Regione Toscana (sez APE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Edificio 1 | stato realizzato |  |  |
| Edificio 2 | stato realizzato |  |  |
| Edificio n | stato realizzato |  |  |

3.7.4 Riduzione consumi energetici e produzione di energia da FER

(Riportare per ciascun edificio le fonti e i vettori energetici utilizzati e per ciascun intervento la riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da FER rilevabili da diagnosi energetica)

Obiettivi come dichiarati in sede di domanda

Edificio n°

| Fonti/Vettori energetici utilizzati | Quantità annua consumata stato di fatto | Quantità annua consumata stato di progetto |
| --- | --- | --- |
| Energia elettrica da rete (kWhe/anno) |  |  |
| Gas naturale (Smc/anno) |  |  |
| GPL (kg/anno) |  |  |
| Carbone (kg/anno) |  |  |
| Gasolio e olio combustibile (kg/anno) |  |  |
| Biomasse solide (kg/anno) |  |  |
| Biomasse liquide (kg/anno) |  |  |
| Biomasse gassose (kg/anno) |  |  |
| Solare fotovoltaico (kWhe/anno) |  |  |
| Solare termico (kWht/anno) |  |  |
| Eolico (kWhe/anno) |  |  |
| Idroelettrico (kWhe/anno) |  |  |
| Teleriscaldamento (kWht/anno) |  |  |
| Teleraffrescamento (kWht/anno) |  |  |
| Altro (specificare) kWh/anno |  |  |

Edificio n°

(Ai fini del calcolo dell’energia primaria risparmiata o prodotta a seguito degli interventi espressa in tep/anno, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella di cui all’Allegato IV della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.)

|  | Diminuzione consumi di energia primaria elettrica (Kwhe/anno) | Diminuzione consumi di energia primaria termica (Kwht/anno) | Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (Kwh/anno) (IC 32) | Diminuzione consumi di energia primaria (tep) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervento 1 |  |  |  |  |
| Intervento 2 |  |  |  |  |
| Intervento 3 |  |  |  |  |
| Intervento n |  |  |  |  |
| Totale |  |  |  |  |

Indicare i fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei tep  e la relativa fonte :

gas metano= ………………… Fonte:…………………

energia elettrica= …………………...Fonte:…………………

altri combustibili=………………..Fonte:…………………

|  | Capacità addizionale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (MWe/anno) | Capacità addizionale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (MWt/anno) | Capacità addizionale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (MW/anno) (IC 30) |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervento 1 |  |  |  |
| Intervento 2 |  |  |  |
| Intervento 3 |  |  |  |
| Intervento n |  |  |  |
| Totale |  |  |  |

Ai fini del calcolo dell’energia primaria risparmiata o prodotta a seguito degli interventi espressa in tep/anno, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella di cui all’Allegato IV della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Obiettivi effettivamente raggiunti a seguito della conclusione del progetto

(Riportare per ciascun edificio le fonti e i vettori energetici utilizzati la riduzione dei consumi energetici e produzione di energia da FER rilevabili da bollettazione nel caso di almeno una stagione di riscaldamento/raffreddamento dopo la conclusione del progetto, ovvero nel caso di disponibilità di dati esaustivi)

Edificio n°

| Fonti/Vettori energetici utilizzati | Quantità annua consumata stato di fatto | Quantità annua consumata stato realizzato |
| --- | --- | --- |
| Energia elettrica da rete (kWhe/anno) |  |  |
| Gas naturale (Smc/anno) |  |  |
| GPL (kg/anno) |  |  |
| Carbone (kg/anno) |  |  |
| Gasolio e olio combustibile (kg/anno) |  |  |
| Biomasse solide (kg/anno) |  |  |
| Biomasse liquide (kg/anno) |  |  |
| Biomasse gassose (kg/anno) |  |  |
| Solare fotovoltaico (kWhe/anno) |  |  |
| Solare termico (kWht/anno) |  |  |
| Eolico (kWhe/anno) |  |  |
| Idroelettrico (kWhe/anno) |  |  |
| Teleriscaldamento (kWht/anno) |  |  |
| Teleraffrescamento (kWht/anno) |  |  |
| Altro (specificare) kWh/anno |  |  |

Edificio n°

(Ai fini del calcolo dell’energia primaria risparmiata o prodotta a seguito degli interventi espressa in tep/anno, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella di cui all’Allegato IV della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.)

|  | Diminuzione consumi di energia primaria elettrica (Kwhe/anno) | Diminuzione consumi di energia primaria termica (Kwht/anno) | Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (Kwh/anno) (IC 32) | Diminuzione consumi di energia primaria (tep) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervento complessivo |  |  |  |  |

Indicare i fattori di conversione utilizzati per il calcolo dei tep  e la relativa fonte :

gas metano= ………………… Fonte:…………………

energia elettrica= …………………...Fonte:…………………

altri combustibili=………………..Fonte:…………………

|  | Capacità addizionale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (MWe/anno) | Capacità addizionale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (MWt/anno) | Capacità addizionale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (MW/anno) (IC 30) |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervento complessivo |  |  |  |

Ai fini del calcolo dell’energia primaria risparmiata o prodotta a seguito degli interventi espressa in tep/anno, si utilizzano i fattori di conversione riportati nella tabella di cui all’Allegato IV della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Firma energetica o equipollente

(Riportare in maniera grafica i risultati della tabella precedente, stato di fatto e stato di progetto, derivanti da bollettazione nel caso di almeno una stagione di riscaldamento/raffreddamento dopo la conclusione del progetto, ovvero nel caso di disponibilità di dati esaustivi)

Codice POD……..ubicazione……………Potenza………….. .tipo di contratto………tipo d’uso

Codice PDR……...ubicazone……………Classe misuratore…..tipo di contratto……..tipo d’uso

3.7.5 Obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti

Riportare per ciascuna tipologia di intervento la riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti (CO2 e CO2eq) (campo obbligatorio)

Obiettivi come dichiarati in sede di domanda

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto | CO2 ante intervento (t) | CO2 post intervento (t) | CO2 risparmiata (t) (A-B) | CO2eq ante intervento (t) | CO2eq post intervento (t) | CO2 eq risparmiata (t) (D-E) (IC 34) |
| Intervento 1 |  |  |  |  |  |  |
| Intervento 2 |  |  |  |  |  |  |
| Intervento 3 |  |  |  |  |  |  |
| Intervento n |  |  |  |  |  |  |
| Totale |  |  |  |  |  |  |

|  | G | H | I | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto | NOX ante intervento (kg) | NOX post intervento (kg) | NOX risparmiata (kg) (G-H) | PM10 ante intervento (kg) | PM10 post intervento (kg) | PM10 risparmiata (kg) (L-M) |
| Intervento 1 |  |  |  |  |  |  |
| Intervento 2 |  |  |  |  |  |  |
| Intervento 3 |  |  |  |  |  |  |
| Intervento n |  |  |  |  |  |  |
| Totale |  |  |  |  |  |  |

Indicare i fattori di emissione utilizzati per il calcolo di ogni inquinante (citare anche la fonte):

Fe CO2 (en elettrica):……………...Fonte:…………………

Fe CO2 (metano):………………… Fonte:…………………

Fe CO2 (altri combustibili):………..Fonte:…………………

Fe CO2eq (en elettrica):………………Fonte:…………………

Fe CO2eq (metano):………………… .Fonte:…………………

Fe CO2eq (altri combustibili):………..Fonte:…………………

Fe NOx (en elettrica):………………..Fonte:…………………

Fe NOx (metano):…………………...Fonte:…………………

Fe NOx  (altri combustibili):………..Fonte:…………………

Fe PM10 (en elettrica):………………Fonte:…………………

Fe PM10 (metano):………………… .Fonte:…………………

Fe PM10 (altri combustibili):………..Fonte:…………………

Obiettivi  effettivamente raggiunti a seguito della conclusione del progetto

(Riportare per ciascun edificio gli inquinanti coerenti con i dati rilevati da bollettazione riferiti alla tab “Obiettivi effettivamente realizzati”)

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto | CO2 ante intervento (t) | CO2 post intervento (t) | CO2 risparmiata (t) (A-B) | CO2eq ante intervento (t) | CO2eq post intervento (t) | CO2 eq risparmiata (t) (D-E) (IC 34) |
| Totale |  |  |  |  |  |  |

|  | G | H | I | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto | NOX ante intervento (kg) | NOX post intervento (kg) | NOX risparmiata (kg) (G-H) | PM10 ante intervento (kg) | PM10 post intervento (kg) | PM10 risparmiata (kg) (L-M) |
| Totale |  |  |  |  |  |  |

Ai fini del calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 ,NOx e PM10 si faccia riferimento a

- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

- Deliberazione n. 14/2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Ministero dello Sviluppo Economico Disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione Europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

- IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

- Rapporti ISPRA

- EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook

Ai fini del calcolo della riduzione delle emissioni di CO2 equivalente si faccia riferimento ai potenziali di riscaldamento globale (GWP Global Warming Potential) adottati dall’IPCC.

3.7.6. Superamento dei requisiti minimi

(Riportare i requisiti minimi stabiliti nelle seguenti Direttive, laddove applicabili, e dimostrare il superamento degli stessi per gli interventi attuati e/o da attuare allegando  la documentazione utile a comprovare adeguatamente il superamento )

Gli interventi attuati e/o da attuare devono superare i requisiti minimi stabiliti nelle seguenti Direttive, laddove applicabili:

- DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

- DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia

- DIRETTIVA 2012/27/UE  sull'efficienza energetica

(Relazione Tecnica di cui all’Allegato 1 “Requisiti minimi” del D.M. 26/06/2015  :“Relazione tecnica di cui al comma 1 art. 8 del Dlgs 195/2005 attestante la rispondenza delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici”)

3.7.7 Tempi di realizzazione

(Indicare una descrizione per fasi delle attività progettuali e i tempi di realizzazione di ciascun intervento del progetto in mesi motivando eventuali scostamenti dal cronoprogramma indicato in sede di domanda.

Intervento 1:

……………………….

Data prevista/effettiva inizio lavori:……(mm/aa) al momento della presentazione della domanda

Durata prevista/effettiva:…………(mesi)	 al momento della presentazione della domanda

Data prevista/effettiva inizio lavori:……(mm/aa) alla data di presentazione della presente relazione

Durata prevista/effettiva:…………(mesi)	 al momento della presentazione della domanda

Motivazione in caso di ritardo dell’attuazione:…………….

Intervento 2:

……………………….

Data prevista/effettiva inizio lavori:……(mm/aa) al momento della presentazione della domanda

Durata prevista/effettiva:…………(mesi)	 al momento della presentazione della domanda

Data prevista/effettiva inizio lavori:……(mm/aa) alla data di presentazione della presente relazione

Durata prevista/effettiva:…………(mesi)	 al momento della presentazione della domanda

Motivazione in caso di ritardo dell’attuazione:…………….

Intervento n:

……………………….

Data prevista/effettiva inizio lavori:……(mm/aa) al momento della presentazione della domanda

Durata prevista/effettiva:…………(mesi) al momento della presentazione della domanda

Data prevista/effettiva inizio lavori:……(mm/aa) alla data di presentazione della presente relazione

Durata prevista/effettiva:…………(mesi)	 al momento della presentazione della domanda

Motivazione in caso di ritardo dell’attuazione:…………….

| Cronoprogramma del progetto al momento della presentazione della domanda |
| --- |
| Operazione | Ante | 4 trim 2016 | 1 trim 2017 | 2 trim 2017 | 3 trim 2017 | 4 trim 2017 | 1 trim 2018 | 2 trim 2018 | 3 trim 2018 | 4 trim 2018 | 1 trim 2019 | 2 trim 2019 | 3 trim 2019 | 4 trim 2019 | 1 trim 2020 | 2 trim 2020 | 3 trim 2020 | 4 trim 2020 | 1 trim 2021 | 2 trim 2021 | 3 trim 2021 | 4 trim 2021 | oltre |
| Intervento 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervento 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervento n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cronoprogramma del progetto alla data di presentazione della presente relazione |
| --- |
| Operazione | Ante | 4 trim 2016 | 1 trim 2017 | 2 trim 2017 | 3 trim 2017 | 4 trim 2017 | 1 trim 2018 | 2 trim 2018 | 3 trim 2018 | 4 trim 2018 | 1 trim 2019 | 2 trim 2019 | 3 trim 2019 | 4 trim 2019 | 1 trim 2020 | 2 trim 2020 | 3 trim 2020 | 4 trim 2020 | 1 trim 2021 | 2 trim 2021 | 3 trim 2021 | 4 trim 2021 | oltre |
| Intervento 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervento 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervento n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

| Progettazione definitiva (PD) | In esercizio (ES) |
| --- | --- |
| Progettazione esecutiva (PE) | Procedure per aggiudicazione appalto (AP) |
| Esecuzione lavori (EL) | Collaudo/CRE (CO) |

Cronoprogramma del progetto totale totale alla data di presentazione della presente relazione

Progettazione definitiva  progetto (gg/mm/anno) : ……...

Progettazione esecutiva progetto (gg/mm/anno) : ……….

Aggiudicazione appalto (gg/mm/anno) : ……….

Esecuzione lavori (gg/mm/anno) : ……….

Collaudo/CRE   (gg/mm/anno) : ……….

Sezione 4: Piano Finanziario

4.1. Costo del progetto

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE (come da domanda o variante in coerenza con quello presentato su SIUF)

Nel caso in cui siano previsti più Lotti funzionali il quadro economico dovrà essere compilato per ciascun lotto

| Lavori |  |
| --- | --- |
| Oneri di sicurezza |  |
| A - Totale lavori | Somma |
| Iva sui lavori |  |
| Spese di progettazione |  |
| Allacciamenti |  |
| Imprevisti |  |
| Altro (specificare) |  |
| B - Totale somme a disposizione | Somma |
| Totale quadro economico | Somma A + B |

| COSTO TOTALE DEL PROGETTO | Importo TOTALE [C] =[A + B] | Importo Ammissibile [D] | Voce n° del CME | Importo effettivamente sostenuto e rendicontato | Rif. Estremi ULTIMO SAL e relativo Certificato di pagamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO (A+B) |  |  |  |
| Intervento 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opere edili ed impiantistiche (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di cui spese di rimozione e smaltimento amianto da indicare separatamente (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervento 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opere edili ed impiantistiche (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di cui spese di rimozione e smaltimento amianto da indicare separatamente (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervento n |  |  |  |  |  |
| TOTALE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO [A + B] |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese tecniche (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, macchinari, sistemi ed opere, |  |  |  |  |  |
| diagnosi energetica e/o attestazione prestazione energetica ante e post intervento |  |  |  |  |  |
| indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
| TOTALE INTERVENTO (T1) |  |  |  |  |  |  |  |
| SPESE NON AMMISSIBILI (T2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Specificare |  |  |  |  |  |
| Specificare |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3) |  |  |  |  |  |  |  |

TOTALE CONTRIBUTO ASSEGNATO (Euro) :…...

4.2. Spese sostenute e rendicontate

Fornire il cronoprogramma delle spese già sostenute per la realizzazione dell'operazione.

| COSTI DI INVESTIMENTO Importo totale [C] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investimenti materiali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opere edili ed impiantistiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese tecniche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE (T1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO (non ammissibili) (T2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO (T3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Spese totali sostenute e rendicontate in sede di SAL E SALDO |
| --- |
| Spese totali effettivamente sostenute e rendicontate in sede di SAL al __/__/____ n……...certificato di pagamento n…….del….. |  |
| Spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in sede di SAL al __/__/____ n. n……...certificato di pagamento n…….del…... |  |
| Spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in sede di ULTIMO SAL al __/__/____ n. n……...certificato di pagamento n…….del…... |  |

Sezione 5: Criteri premialità

DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO PROPONENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA HA DICHIARATO DI ASSICURARE I CRITERI DI PREMIALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI

Criterio premialità n° 2 - Edificio ad energia quasi zero

(Nella presente sezione dovrà essere adeguatamente comprovata e illustrata la trasformazione dell’edificio in edificio ad energia quasi zero. Allegata adeguata documentazione attestante il raggiungimento requisiti edificio ad energia quasi zero)

Requisiti stabiliti per edificio ad energia quasi zero (caratteristiche tecniche e normativa di riferimento Direttiva europea/ Decreto Ministeriale,etc.)

……

Dimostrazione raggiungimento requisiti edificio ad energia quasi zero (caratteristiche tecniche dell’intervento )

Allegare

- relazione tecnica di cui all’Allegato 1 di cui al DM 26/06/2015 comprensiva della relativa relazione di calcolo completa in cui sono verificati (con i limiti dal 1°gennaio 2019):

- H’t

- Asol,est/Aup utile

- EPhnd, EPCnd, EPgltot

- nh, nw, nc

- Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3 par 1 lett c del Dlgs 28/11

Criterio premialità n° 5 -Sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici

(Nella presente sezione dovrà essere specificato se il progetto prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell’edificio e degli impianti, da comprovare adeguatamente e illustrare)

Progetto prevede l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell’edificio e degli impianti

SI □   NO □

Allegare

- schemi di principio corredati da documentazione fotografica e relative schede tecniche delle apparecchiature installate

Luogo e data

___________

Firma e timbro

Direttore dei Lavori

____________

Firma e timbro Responsabile Unico Procedimento

Allegati alla presente relazione:

- incarico + affidamento (rif paragrafi 1.4 -1.5  )

- contratto di appalto + affidamento + consegna dei lavori (rif paragrafo 1.6)

- progetto esecutivo (art. 33 Dlgs 50/2016) (rif paragrafo 3.4)

- riepilogo sintesi bollette (andamento mensile) ante e post intervento + bollette allegate (rif paragrafo 3.7.4)

- relazione tecnica di cui all’Allegato 1 di cui al DM 26/06/2015 comprensiva della relativa relazione di calcolo completa + documentazione fotografica ante intervento + documentazione fotografica degli interventi in tutte le fasi di esecuzione (rif paragrafo 3.7.6)

- APE stato realizzato e  ricevuta di trasmissione SIERT (sez APE) della Regione Toscana;

- stato avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento (rif paragrafo 4.2 )

- stato finale dei lavori e relativa relazione di accompagnamento (relazione conto finale) (rif paragrafo 4.2 )

- collaudo o certificato di regolare esecuzione

Relativamente alla tipologia degli interventi (rif. par 3.1) allegare

Int 1a : stratigrafia/e ante e stato realizzato corredata/e dalle schede tecniche (in cui è possibile verificare i parametri termo fisici) dei materiali utilizzati

Int 2a: certificato CE infissi corredata da schede tecniche (in cui è possibile verificare i parametri termo fisici) del vetro e del telaio

Int 3a, 4a, 5a, 7a, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b : DICO completa ai sensi del DM 37/08 (corredata da progetto, laddove previsto per legge, relazione dei materiali, schemi, abilitazione ditta) e scheda tecnica apparecchiature effettivamente installate;

Int 3a, 4a, 5a, 7a, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b : libretto di impianto post intervento corredato dal rapporto di efficienza energetica, laddove è previsto per legge, e ricevuta di trasmissione SIERT (sez IMPIANTI) della Regione Toscana

Int 6a: verifica dell’efficacia dei sistemi di climatizzazione passiva corredata da schede tecniche (in cui è possibile verificare i parametri termo fisici) dei materiali utilizzati